МНОГОПРОФИЛЬНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

К О М Т Е Х Э Н Е Р Г О

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

г. Казань, 420044, а/я 47, ул. Волгоградская, 49, т. (843) 522-00-10, т/ф: 522-02-10

е-mail: kte@komtehenergo.ru, kte@kte.su

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100% комплектация теплоэнергетических, энергопотребляющих, газотехнических, технологических и жилищно-коммунальных объектов и энергосберегающих технологий

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП и СА

2017 IV-квартал

1. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			 	 		                                  Цены - включая НДС,  в тыс. руб.

1.1.СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ

-Бетар СГБМ-1,6, СГБМ-2,5, СГБМ-3,2 – газосчетчики ------------------------------------------------------------------- от 1,45т

-Гранд 1,6; Гранд 2,5/3,2….Гранд 25 (ТК- исполнение с термокомпенсатором) -------------------------------------- от 1,55т

-УБСГ-001 G 10 / Агат G 16 / G25-Р до1кг/см2 – счетчик газ. ультразв. микропроцесс.с коррекц. по РиТ (бат.на 6 лет)

-   13,8 /       18,8    / 21,2

-Гобой- G10(Ду25) / G10P(Ду25)/25(Ду40)/G25P(Ду40)/65(Ду65)/G65P(Ду65) -счетчик газ. у.зв. с эл.коррекц. по РиТ (муфт./фланц. +15%)  19,2 /   21  /      24     /         33       /       45     /       59

-ВК-G10 / G16 / G25 /G40(Т) с механическим или электронным термокорректором-ТС-215, ТС-220 - наличие или мин сроки и мин цены

-G6 (М-ск, СГМН-1) / G4 (Вл-р, СГК-4) / 2,5 ; 1,6  -------------------------------------------------------------------------  1,3 / 1,1;

-G10РЛ (РЛ-10)-16мкуб/ч) / РЛ-6(10мкуб/ч)  - счетчик газовый ротац.  -------------------------------------------------   3,9/2,1

-RVG 50/80 -(G-16/25/40/65-Ду50до20/40/65/100м куб/ч) / (G-100/160-Ду80, 160/280м куб/ч  -----------------  (30,9)/43,4

-РГ-К 40,    100 ,   250 ,   400 ,  650,  1000 Ух –счетч. газ. ротац. Ру до 1кг/см.кв ,кл.т.-1,0 с частотно–импульсным

21    22,6   25,5    30,9     32 							выходом (под корректор)

-СГ-16МТ-100-4С/ 250 / 400/ 800/ 1000/ 1600/ 2500 - счетчики  газа турбинные Ру до 1,6МПа, до –30гр.С

27,9	    34      41   46     50       86     92

-СГ-ЭК-Т/100/1,6 …2500/1,6 – измерительные комплексы с автокоррекцией по Т и Р -------------- -----------------  от 103

-СГ-ЭК-Р-25/1,6 …650/1,6 – то же - на базе ротац. сч. RVG с автокоррекцией по Т и Р  -------------------------------  от  98

-ГСК-2 G 65 / 100 / 160 / 250 / 400 / 650 / 1000  (теплоком)  ----------------------------------------------------------------  48 - 125

-ВРСГ-1-50 … 200- счетчик газа с автокоррекц. по Т и Р , Ду 50-200мм, Р-до1,6мПа, от 4-4000мкуб/час.  --------  76-82

-СПГ-741/761, ВКГ, …   -вычислители-расходомеры (корректоры) микропроцессорные ----------------------------  от 10,8

1.2. ГАЗОРЕГУЛЯТОРЫ,  ШКАФНЫЕ ГРП, АРМАТУРА ГАЗОВАЯ И ДЛЯ ТОПЛИВА

регуляторы давления газа

- РДГД-20; РДНК-32/6, РДНК-32/12, РДНК-400 / 400М / 1000 / 50/50П; РДБК1-50/1П-50/1-100/1П-100/1-200; РДБК-2В(Н)-200, РДУК-1-50/-100, РДУК-2В(Н)-200, РДУК-2Н(В)-100, РДУК-2Н(В)-50

РДП-5-Н(В)

- РДСК-50/(Б)/(М)/(БМ); РДГ-50Н(В), РДГ-80Н(В), РДГ-150Н(В)

газорегулирующие пункты и г.р. установки

- ГРПШ-10МС (0,6мПа/2кПа Ду20,16-80мкуб/ч), ГРПШ-400/-01, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-03(Б)М-У1,

- ГПШ-02(04/05/07)-2У1, ГРПШ-13-1(2)Н(В)У1, ГРПШ-01-У1,   УГШ-50Н(В)(5000м.к./ч, с РДГ-50),

- ГШ-50С(1600м.к./ч, с РДСК-50-2шт);  УГРШ-50Н(В) –с РДП-50Н(П), ГСГО-100,

- УГШ-400 (300/500м.к./ч,с РДНК-400(М); УГШ-6Н-900 (900м.к./ч, с РДНК-1000);

- УГШ-12Н-1000 (1000м.к./ч с РДНК-У)-

-RG/2MCS-регулятор давления газа , FRG/2MCS-регулятор с встроен. фильтром Ду15/20/25n ---------------

- RG/2MBC-то же с предохранительно-сбросным и запорным клапанами (сручным взводом)

- ПКН(В)-50 / 100 / 200 - Ру1,2мПа - клапаны  предохр. запорные (КПН-200)  ------------------------------  9,6 / 12,1 / 29,9

- ПКНЭ/ПКВЭ-50 / 100 / 200 – то же с электромагн. исп. мех. --------------------------------------------------- 14,2 / 17,7 / 33,1

- КПЗ-50Н(В),КПЗ-100Н(В)(С) –клапаны предохранительно-запорные Ру16  ------------------------------------------- 13 / 14

- КПЭГ-50(П)/100П/200П;  ПКНЭ-50, ПКНЭ-100, ПКНЭ-200 - клапан запорный электромагн. Ру 1,6МПа, 220В/50Гц  ------------------------------------------------------------------------------------------- 11,9 / 16; 12,4/ 14,9 / 34

- КПЗЭ-50/КПЗЭ-100/…600  то же Ру16кгс/см2  ------------------------------------------------------------------------------

- ПСК-50Н/С/В -клапан предохр. сбросной  (0,02-0,05; 0,2-0,5; 0,5-1,25 кг/см²)  ----------------------------------------  4,9/5,3

- КТЗ-15…300(до Ду50-муфт, 50-муфт/фл.,от Ду50-фл) клапан газ. термозапорный ---------------------------------- 0,2-20т

- ФГ-50С (5,2); ФГ-12-80-12 - (13,8т.р.), ФГ-18-100-12 - (18,9т.р.), ФГ-24-100-16 - (22т.р.), ФГ-37-200-12 - (45т.р.),

ФГ- 16-50(В)-ДПД,  ФГ-16-80(В)-ДПД; ФГКР-80 / -100 / -150-1,2 - (16,3 / 22,6 / 29,9); ФГС-80 –14,5; ФГВ-80/15

-ФН1 ½-2,ФН2-2 Ру3кгс/см2; ФН2-6,ФН6-6, ФН3-6, ФН4-6, ФН6-6, ФН8-6 фильтры газовые Ру6кгс/см2  ------- 2,1-90

-КШ-50 / -80 / -100  - краны шар.газ.фланц.Ру1,6МПа  --------------------------------------------------------------  1,5 /  4,2 /  4,7

- КШЦФ, КШЦП, КШЦМ – шаровые краны LD фланцевые, приварные, муфтовые Ду 15---300, Рy 1,6/2,5/4МПа, t до 180грС(200грC), среда-газ, нефтепродукты, вода, пар, Ду150 и выше – с черв. редуктором ------------------

-11С67п-краны шаров. «Маршал» – Ду 25/32/40/50 / 65 / 80 / 100/125 то же  ------------------------------  1,8 / 2,8 / 3,8 / 4,3

-11Ч/С37Пф-4 Ду50/80/100, Ру 6(10) /16(25) краны шар. газ фл.(вода, пар) --------------------------  1,4/2,1; 1,9/3,2; 3,0/4,1

-11Ч38п –кран шаровой проходной сальниковый муфтов. чугун., Ду25-65, Ру10кг/см2 вода, нефть, масла ----- 0,1..1,2

-10С9п кран газ. шар. фланц. Ду 50 / 80 / 100, Ру16, 225°С  ---------------------------------------------------------- 2,8 / 3,6 / 4,7

-10С10п кран газ. шар. фланц. Ру25/40, Ду 50 / 80 / 100, Ру25  ------------------------------------------------------ 4,4 / 7,9 / 8,5

-11С41П – то же

-11Б27п - Ду  15 /  20  /  25  /  32  /  40 / 50 то же муфт.

0,125 0,14  0,2  0,35  0,44  0,590

- 11Б41п21 – кран под манометр шаровой газовый Ру16кгс/см2, (G1/2-М20х1,5,  спускник под винт) –0,18

- Кран шаровой Dn10, Рn 16МПа (внG1/2, нарМ20х1,5)  -------------------------------------------------------------------------  0,9

-3КМ Ду50, Ру700кгс/см2 – кран пробковый ----------------------------------------------------------------------------------------  15

-30Ч7бк задвижка газ. чуг. Ру6 кг/см2 Ду50,80,100,150  ---------------------------------------------------------  0,95, 1,4; 2,0; 3,4

-30С41нж-ст. лит.16 кг/см.кв.,кл. герм.-А, Ду50 / 80 / 100 / 150  ------------  2,6 / 3,9 / 4,5 / 8,1 (до 10шт.; бол. 10шт -5%)

-30с81нж  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ЗКЛ-100,ЗКН(30с89нж)Ду80,100,150 - задвижки газовые стальные с невыдвижн.шпинд.  -------------------

-ЗД-80…350 заслонка дроссельная (для газа и воздуха) Ру 1кг/см2  ------------------------------------------------------  4,5…15

-ЗД-001,  Ду50…400мм, Ру16…150кгс/см2, т-до130/230/550грС, кл герм-А, газ, жидк.(в т.ч.-агрессив)., прив-ручной или электр. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ЗМС-40/50/60/70/80/90 - заслонки газовые  ------------------------------------------------------------------------------  от 4,9 – 9

- ЗР/ЗРК/ЗРКПР/ЗРКПОЗ 1 1/2-6, ЗР 2-6 – муфт,  1 ½-6, ЗР 2-6, ЗР 2 ½-6, ЗР 3-6, ЗР 4-6 – фланц. - заслонка регулирующ.  с эл. прив.  (ПР то же с плавн. регулир расхода, ПОЗ трехпоз. регулир., для газа и воздуха  -------  13-29

- RG50SF30 008 дроссельная заслонка регулирующая расход межфланцевая Ду50,

- RG50/65/80/100/125SF30 008 (то же до Ду125) ------------------------------------------------------------------------------  от 23т.р

- Клапаны соленоидные электромагнитные запорные Ду10…150мм, Ру-до 25кгс/см2 на любые среды,

в т. ч. на   пар   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 2т.р

- ЗСК-15 / ЗСК-25 / ЗСК-32 клапан запорный соленоидный (мазут, дизтопливо Ру40кгс/см2) ----------------- 11 / 14 / 15

- М15-1 клапан электромагнитный для печного, или диз.топлива НЗ, Ру-4кгс/см2, 220/50Гц, (=24В, =12В)  -  от 2,5т.р

- 32Кч915бк (И,Т,Р) затвор с МЭО или МЭОФ Ду50/80/100)150 ----------------------------------------------------------  16…25

- КЭГ-15, КЭГ-20, КЭГ-25, КЭГ-32, КГ-40, КГ-50 (НЗ/НО, 220В/50Гц, Ду/Ру0,25МПа, прир.газ, дизтопливо, вода) –

от 2,8т

- КГ-15, КГ-20, КГ-25, КГ-32, КГ-40, КГ-50 (НЗ/НО, 220В/50ГцДу/Ру1МПа, прир.газ, дизтопливо, вода) – от 2,6т

- КЗГЭ – 50 / 100 / 200  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 / 26 / …

- КЗГЭМ-25 / КЗГЭМ-32 / КЗГЭМ-40 / КЗГЭМ-50 / КЗГЭМ-65 / КЗГЭМ-80 / КЗГЭМ-100 / КЗГЭМ-150(НД/СД,ВД-Ду50)     1,8 /            4,2 /             4,3 /                4,9 /             8,9 /            17,8 /          18,4 /            39,9Ду50) – электромагн. запорный газовый с ручн. открытием

- КМГ-15…200(200кПа), КМГ-20НО-100, КМГ-20Б-5, КМГ-20БР-5 - Ду20/25/50/65 (5,30, 50,100кПа) –клапаны газ. эм., исп. - запорные, запорн. 2-ух позиционный, с регулятором потока, блоки из 2-ух, блоки с рег. ---------  от  3 - 15

- ЭМ37-221122-65У3В  220В/50Гц электромагнит для СВМГ, СВМ --------------------------------------------------------- 2,1

- ЭМ-08-электромагнит для СВМГ(25/40/50) - в сборе с якорем, штоком, нак. гайка с упл. прокл. и кольцом 220В -2,4

- БПГ-2, БПГ-5 - блок питания газовый Ру-5кПа (три клап/пять клап, ЭМ33-41111 или МИС-3100) ----------------- 19,3

- MB-DLE 410 B01 S50 -мультиблок газовый Dungs (с компл.- кабель с разъемом и патрубок с отводом 1″) -------- 25т

- 15Б677р клапан электромагнитный на природный газ Ду15, Ру8кгс/см2, НЗ, 220В/50Гц, G1/2 муфт. --------------  5,9

- ВН1/2…6Н-1…4 – то же Ду 15-150, Ру1-4кг/см.кв, 220В  -----------------------------------------------  25-3,9; 40-5,2; 50-7,4

- КГ-10, КГ-20, КГ-40, КГ-70  клапан  газ. электромагн. (Ру-до50кПа)  ----------------------------------------- 3,5/3,9/4,9/11,0

- КЗМЭФ / КЗМЭФ-1 (Ру0,1МПа), КЗМЭФ-0,3 (Ру0,3МПа) - Ду40/65/80/100, 220В/50Гц, фл.,мембр. ----------  6,9…19

- КЗЭМ-НО-20 – то же НО – (продувочный – на свечу)   -------------------------------------------------------------------------  3,2

- КЭГ-10-НЗ, КЭГ-15-НЗ, КЭГ-20-НЗ/НО, КЭГ-25-НЗ Ду15/20/25, Ру2,5кгс/см2, 220В/50Гц --------  2,4; 2,5; 2,9/3,3;3,5

- КЭГ-9720- то же - Ру1кг/см кв Ду 20/25/ 32/ 40/ 50(муфт.) 65/80(фл.) ----------------- 5,9 / 6,2 / 6,6 / 6,7 / 6,7 / 18,7 / 19,8

- КЭФ-15(Ру0,25МПа/ 20 –Ру0,1МПа/25-Ру0,1МПа/32- Ру0,05/40-Ру0,01МПа/50-Ру0,005МПа - то же муфт  -- 2,9…5,3

- СВМГ 15Кч 883р  Ру1,0кг/см кв. вентили с электромагн. приводом  Ду-25 / 40 / 50 / 65  -------------  4,2 / 4,8 / 5,2 /6,5

- СКО-М25 (22кч801п  клапан отсечной с э.м. защелкой) Ру25, Ду 20/25/32/40/50  ------------------------------------  6,3 – 9

- ЭМКГ8-15-40-220(24) (Ду3/Ду6/10/15/25/32/40/65, Ру2,5…40кгс/см2, НО,НЗ; 220,24В, воздух, прир.газ, дизтопливо, пар, вода, пищевые продукты) -------------------------------------------------------------------------------------------------- от 3,6 --

- EVG, EVGMC и  EVGAC - клапаны газ. электромагн.с руч. взводом, с э.м. взводом Ду15…200мм, Ру до 6 бар--

- ИФС(СИФ)-25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300, ИС-80Ф,ИС-100Ф - Ру12/16/25–

1,1  1,2  1,5   1,9  2,3   3,2   4,2    5,9    6,8

изолирующее соединение разьемное фланцевое под приварку – 0,35-15

- ИС-22, ИС-27, ИС-34, ИС-42, ИС-48, ИС-57, ИС-76, ИС-89, ИС-108, ИС-133, ИС-159, ИС-168/219/273/320 --

- изолирующее соединение неразьемное под приварку  -----------------------------------------------------------------  от 0,8т.

- Изолирующие соединенеия и сгоны для газопроводов резьбовые ф15…80мм  ------------------------------  от 0,24т

- Компенсаторы для теплосетей КСОТ, антивибрационные вставки для газопроводов, химпродуктов, металлорукава сильфонные (гофрированные), исп. с внутренним экраном, в защитн. кожухе, с ограничителем хода, в одинарной или двойной металл. оплетке; компенсаторы линзовые, сальниковые (односторонние, двухсторонние, с самоуплотняющим устройством) – соед. – муфт. GA15XX., фланц. GAF212/ GAF300/ GAF400/ GAF500/600ПФА300, под сварку, и др. Ду- 25… 500, Ру10-25, резьбовые, фланцевые, приварные Ду-25-900, Ру10-25 (любые - под заказ)

компенсаторы двухлинзовые (газ) КДМ-100, КДМ-150, КДМ-200/300/400 - 2,9-6,2, сильфонные КСО 50…400, Ру до 2,5МПа - от 0,7-40т

- Рукава напорные (шланги) под любые среды (резинокордовые, армированные - силикон, фторопласт, винил) в т.ч. для высокого давления, химостойкие, термостойкие, для пара и т.д.; пожарные рукава;

- РТИ - манжеты, кольца, сальники, упругие вставки для муфт насосов (втулки, звездочки) из резины и полиуретана--

- Соединения Камлок (Kamlock) - все типы, нерж или алюминий, соединения быстросъемные для пневмоинструмента

- Пневморукава полиуретановые (трубка) для пневмосистем (гидросистем)

1.4. СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ, ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

- SEITRON  RGDСООМР1 / RGDМЕТМР1– (Италия) -сигнализатор ПДК угарного газа СО / гор. газов СН (см. детальный прайс в приложении)

- DOMINO – CH4 (B10-DM 01) -Италия  «ВELT»-  сигнализатор горючих газов -------------------------------------------  4,6

- DOMINO – CО (B10-DM 03) – Италия  «ВELT» - сигнализатор угарного газа --------------------------------------------- 6,9

- SCACO – CH4 (B10-SС 01 / (-02-сжиж. газ) -Италия «ВELT»-  сигнализатор горючих газов ----------------------------3,5

- СГГ-6М сигнализаторы загазов. гор. газов (для кл-Ду 25…50)  ---------------------------------------------------------------  4,2

- СГГ-10Б Ду15 / 20 / 25 / 32 бытовой сигн-р с клапаном КЭГ-9720(40В)  -----------------------------------------------  3,6-4,0

- СОУ-1 - сигнализатор ПДК угарного газа (оксида углерода  - 20 мг/м3)   ---------------------------------------------------  6,4

- СТГ1-1(2)Д10(20) -сигнализатор токсич.и гор.газов(1датч.СО+1-2 и бол.на СН4,порог-10/20%,Uвых-220В)-0,3(11,2)

- АВУС- сигнализатор загазованности с НО э.м. клапанами Ду15-32 (импульсные-12В) ----------------------------от 3,5т.р

- АВУС-СКЗ – сигнализаторы загазованности промышленные цифровые (до 30 кан) -------------------------------  от 7,5

- ИГС- Агат/Астра/Мак/Бином/ Бриз-С (этанол),

- Сигнализаторы загазованности переносные Дукат, Клевер, Хвощ ------------------------------------------------------

- Сигнализаторы на моногазы ----------------------------

- Системы Контроля Загазованности СКЗ - «КРИСТАЛЛ» ------------------------------------------------------

- СКЗ-Кристалл-1 Dn15НД (СН4) (Ду15/20/25/32) -система контроля загазованности СН4 бытовая с двумя порогами срабатывания (в составе КЗЭГ-НД-(НЗ-40В, с ручным взводом), сигнализатор СЗЦ-1, кабель-5м ) ---------------

- СКЗ-Кристалл-2 Dn15НД (СО+СН4) (Ду15/20/25/32) -система контроля загазованности (СО+СН4) бытовая с двумя порогами срабатывания (в составе КЗЭГ-НД(НЗ-40В, с ручным взводом), сигнализатор СН4-СЗЦ-1, сигнализатор СО- СЗЦ-2, кабель-5м )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 8,5

- СКЗ-Кристалл-1 Dn15НД/СД (СН4) (Ду15-150) -система контроля загазованности СН4 стандартная с двумя порогами срабатывания (в составе КЗЭГ-НД/СД (НЗ-40В, с ручным взводом), сигнализатор СЗЦ-1(кол. не ограничена –можно наращивать), кабель-5м ) ---------------  от 4,6

- СКЗ-Кристалл-2 Dn15НД (СО+СН4) (Ду15/20/25/32) -система контроля загазованности (СО+СН4) бытовая с двумя порогами срабатывания (в составе КЗЭГ-НД(НЗ-40В, с ручным взводом), сигнализатор СН4-СЗЦ-1, сигнализатор СО- СЗЦ-2, кабель-5м )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 8,5

- СИКЗ-I(II/ВЦ/И/И-О/П)-I(II); СИКЗ-ВЦ-I/II-нз/ СИКЗ-И-I/II, СИКЗ-И-О-I/II-нз/но, СИКЗ-П-I/II  сигнализатор загазованности СН4

- САОГ-Т(до 4-ех датч-СН4) –сигнализатор загазованности СН4 --------------------------------------------------------
- БУГ-1(2/2П/3/3Д)М-сигнализатор оксида углерода -------------------------------------------------------------------------

- ЭКО-(3-СН4+1СО) -  то же --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Системы контроля загазованности САКЗ-МК-1(СН4); САКЗ-МК-2 (СО/СО+СН4), САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией), с клапанами КЗЭУГ-А-Ду15…50мм(муфтов.) и КЗГЭМ-У(НД/ВД) Ду25…65мм(муфт) и Ду80…150-фланц., любые комплектации   ----------------------------------------------------------------------------------------  7-17

- Сигнализаторы загазованности СЗ-1-1Г (СН4-10%1порог), СЗ-1-2Г (СН4-10/20%-2порога), СЗ-2-2В-СО,пульт контрорля ПК, пульт диспетчера-ПДС, ПД,блок сигнализации БСУ-К, БУК, БУР, бокс БЗ-01(шкаф) для САКЗ  и др.

- Система контроля загазованности СГК-1Б-15…32 (бытов, с клапаном КЗГЭМБ) -------------------------------------  4-8т

- Система контроля загазованности СГК-1-СН4-15…150 (с клапаном КЗГЭМ) ------------------------------------------ 4-40т

- Система контроля загазованности СГК-1-СО-15…150 (с клапаном КЗГЭМ) ------------------------------------------ 6-45т

- Система контроля загазованности СГК-2-15…150 (СО+СН4) с клапаном КЗГЭМ ------------------------------------ 11-45т

- Система контроля загазованности с диспетчеризакцией СГК-3-15…150 (СО+СН4) с клапаном КЗГЭМ, любые комплектации с БУК, БР, БУПС ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- СГГ-20 / Метан-9М /Хоббит-Т – сигнализаторы переносные горюч. газов. , NН3, Cl и т.д.  ------------------------ от  8,1

- ТГС-3И портативный сигнализатор (СН4, СО, О2) с индикатором – 23т.р.,

-ТГС-3М –портативный сигнализатор метана  ------------------------------------------------------------------------------------  7,5

- ПКГ-4-К стационарный газоанализатор кислорода 1- 2/4/8 канальный

-СЕАН –индивидуальные однокомпонентные газоанализаторы NH3, Cl2, CO, NO, NO2, H2S, SO2, О2 ------------  от 11

-СТМ-10, СТМ-30 - сигнализатор загазов. (универсальный-более 100видов углеродист.газов, до 10 кан.)  --------  11-80

-Оптима – сигнализатор О2  в дымовых газах, 0-21%, L= 300/500/700мм (прибор оптимизации режимов горения) --- 16

-«Хоббит», «Союз-В», СБГ-2, Х22.1/ 2, Хоббит, ОКА-Т/М,  сигнализаторы, газоанализаторы ЭССА-(СО/СН4 –по 2 порога, многоканальные; ЭССА-СО-6кан – от 36т.р, ЭССА-СН4-8кан-от 40т.р.), КОЛИОН, ДЕГА и др.

- АВУС-М, Авус-Д с э/м клапанами Ду15…25

- газосигнализатор Марш (метан) –

- газосигнализатор стационарный на этанол (этиловый спирт) БРИЗ-СВ, БРИЗ-Д с А-8М - до 8 каналов контроля, взрывозащита 1Ех, с релейным блоком - до 3,2г/м3  ------------------------------------------------------------------------- от 10т

- Комета-1, -2, -3, -4 мультигазовые переносные газоанализаторы

- Поверочные газовые смеси СО, СН4  в воздухе, воздух особой чистоты и др. в баллонах 4л.-от ------------------  4,5т.р.

- Оповещатели комбинированные светозвуковые (сигнал светозвуковой) – КОРБУ (220В/24В/12В), Октава 220В, БИЯ-С2 (для наружной установки) – от 0,4

- рН- метры, кислородомеры, измерители электропроводимости

2. ПРИБОРЫ и СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ

2.1. АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  КОТЛОВ И НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

- ЩДЕ / ЩК-2 (в заводской упаковке) -от 40 т.р. щит автоматики управл. паровым котлом ДЕ, ДКВР  --------------

- АМКО-В-ГН/ГС (К-1,К-2)-комплект автоматики для водогр. котлов, газ н.д. (ср.д.)  -----------------  32,9/29,9(-20%)

- АМКО-П-ГН/ГС(К-4,К-5) -   то же  для паровых котлов  ---------------------------------------------------------------------

- БАУ-ТП-1 Альфа-М ХХI - блок автомат. управл. (взамен КСУМ-2П, КСУ-9, КСУ-14 и т.п. на Е-1-0,9Г и др. котлы, к-т с ФДА-2, БКЭ-2 (или БК-1)разьемы-кабели) ------- от 40

- БУРС-1П, БУРС-1В, БУРС-2М - блок управл. розжига и сигнализации водогр/паровых котлов ------------------ от 25т

- 6Н6П-электронные лампы к БУРС-1  -----------------------------------------------------------------------------------------------  0,3

- КСУ-12/15, КСУМ-1(с БУС-6) / КСУ-7 Г2/Г-3 (БУС-7); КСУ-9; - то же - для водогр. котлов --- 37-35т (БУС-9 -16т)

- КСУ-14 (с БУС-14)/, КСУМ-2ПГ-2 (с БУС-4 - от 16т.р.), - то  же - на паровые  котлы с к-том датч   ------------  от  80

- КСУ- любые / КСУМ-1 (с БУС-4 / 6 / 9 /12/14/15) - комплект автоматики / блок управл. котлом  --------------  от 80/14

- КСУМ-2П - компл автоматики для паров.котлов (БУС-4 - КСУМ-2П - от 14т.р., БКЭ-от5т.р, БПГ-2,  СВМГ, ДД, ДН, ДНТ, ОС-33,  ФД, ДУ)- весь комплект - от 38т.р.

- КСУ-12, КСУ-14 (с БУС-12, БУС-14 – 18т.р.) то же – комплект авт-ки управл. для водогр., паровых котлов  -------------------------------  от 60т.р.

- Сафар-БЗК- блок защиты и контроля котла  (взамен БУРС-1, БУК, БУС, АЛЬФА, …) ----------------------------------18т

- АГАВА-6432 (исп1…8, КС-6432-3 для ДКВР, КВГМ) КС 6432-2 – для одногорелочных котлов (ДЕ, КВГМ…), КС 6432-1 для одногорелочных от 0,4…2мвТ) - контроллер для котлов   -----------------------------------------------от 24 … 48

- БУК-4М - для водогр. котла, микропроцес. упр.2ух поз./БУК-4ПМ - то же для паров.  ---------------------------  24/26

- БУК-3М-3А - то же - для водогр. плавное регулир  -----------------------------------------------------------------------------  13,5

- БУК-5МУ для водогр. к. с дутьев горелкой до 0,8МВт двухпоз рег.  ---------------------------------------------------------  8,3

Контроллеры котлов

- БУК-МП-01к / 03к (02к) блок авт. управл. водогр.(паровым) котлом микропроцессорный -----------------------------34,5

-«Альфа-М» ХХI с БАУ-ТП-1, БКЭ-2, БК-1 (блок клеммн.) – блок автомат. управления котлом, технологич. процессом (программируемый цифров. микроконтроллер, 20 входов: 2-иондатчик, 2-фотодатчик, 4- уровня, 6 -ТСМ/ТСП, 7- 0-5/4-20мАили 0-5В; 16 выходов, ЖКИ, RS232/485) ---------------------------------------------------------  от 36

-СПЕКОН СК2-01 (в.гр. котлы на газе и ж. топл.), СК2-02 – в.гр. котлы на газе, СК2-03 – в. гр. котлы на ж. топл.,

СК2-04 в.гр. и паровые котлы на газе и ж. топл. - 32 входа, 24 выхода, ЖКИ, RS-232/485,Centronics  -

программируемый специализир. цифровой пром контроллер --------------------------------------------------------  от 37

-САБК М-8-50/60/80/100/110 автоматика безопасности и упр. к бытовым газ.котлам 50-100кВт(САБК+РТВ+ГГУ)  ---  1,9-3,9

-Автоматика для малых котлов Elettrosit, Eurosit, Novasit, САБК. Запчасти и комплектующие к автоматике котлов Ишма, АОГВ, RS, КВа  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ф34.2(34.3); БКП-КЭ; БКП-ФД; Луч-1АМ(3,4), Луч КЭ, Луч ФД - приборы контроля пламени  -------  13; (10,2); 2,9; 3,7; 3,4

-БЗУ-2 - блок запального устройства  с катушкой - трансформатором розжига (комплект------------------------------  3,4

-БКТ- блок контроля(регулирования) температуры с датчиком ТСМ (ТМТ)  ----------------------------------------------  3,99

-БКУ- блок контроля уровня (4-уровня по 4датч. –для паровых котлов и пр.) ----------------------------------------------  2,9

-Комплект автоматики управления, КИП и исполн. мех. к котлам  ДЕ-4…25 -------------------------------------------  от 240

-ЩУГ + ЗЗУ6 для Е1/9М  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  19,5

-ШКП-4, ШКП-10, … - шкаф контрольно-пусковой для управл насосами ------------------------------------------------  от 9,5

-СУНА-8/ 11 / 16 / 18,5/ 22 / 32 / 454 / ..-21(22)- станция управл. насосными агр.

5,2,/ 5,3/ 6,4/ 7,4 / 8,1/11,9/ 12,8  (исп.22  ---  +0,8)

-Каскад Р(103/104/105)/106/107/310/311/312/313-то же (2,8/4,5/5,5)/8/11/16/22/32/45кВт  – (5,3)/5,5/5,6/7,7/7,9/11,5/12,3

-БУН-02/03М – блоки управл. насосами ----------------------------------------------------------------------------------------------  4,2

-САУ-М2 / МП – то же - для управл. погружн.  насосом / 2-3подающими-циркуляц. насосами ---------------------  1,5/2,2

- LP3- реле (датчик-контроллер) сухого хода (0,1-0,3бар) -------------------------------------------------------------------  от 0,6

2.2. РЕГУЛЯТОРЫ  ЭЛЕКТРОННЫЕ, ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ, ПНЕВМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

-ПЛК100 - программируемй контроллер 8 дискр. входов, вых-6 реле+12 транз. кл.,Ethernet 10, RS232–2шт.,RS-485

-ПЛК150- то же – 6 дискр вх, 4 аналоговых вх.,  вых – 4реле+2аналогов. Ethernet 10, RS232, RS-485  --------

- РС-29.1.12 - от 12т.р.; РС29.2.32 - от 12.т.р. и т.д.; Р-25.1.1 - от 6,5 т.р.; Р25.1.2-(от 7т.р); Р25.2.1 и др.

- регуляторы МИНИТЕРМ 300/400, Теплар 110/111 ----------------------------------------------------------------------------

-Р-130/131 – «Ремиконт» - контроллер процессорный  --------------------------------------------------------------------------  от 12

-А 100, А 543, А 542М, А550,566-03-07/09 650,А-550/650М-001 – одно/двух канал. аналог. приборы с непрер.

регистр.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 16

-А-550/650М-002 – 12канал. аналог. приб. с циклич. регистр.  ------------------------------------------------------------  от 19/27

-ФЩЛ-501,502 - (12канал.) приборы с циклич. регистр. и позиц. регулир.  ------------------------------------------------  от 37

- 2000БД, 2000ОД, 2000БП, РИФ-А1, РИФ-А2 / А3/ А5, БИ-1М, Метран-630, БИС-А-101, БИС-А-102,…108, БИС-А-201, БИС-А-202…., БИП-1  барьер искрозащиты активный / пассивный  -------------------------------------------------  от 1,5

-Блоки для комплекса АКЭСР-2 -  РП-4П/Т/У-М1 (от 3,5); РЗД-22; БРУ-32 и т.д.  ----------------------------------------  от 6

-РП-100М (6 кан., прибор показыв.-регистрирующий с аналого-цифровой регистрацией)  ---------------

- РП-160-12...17/09/012/014, КСД-1, КСД-2,КСМ-2/4, КСУ-2, КПД-1, КСП-1/4  -----------------------------------------  6 - 15

-Диск-250-2321,-1211 и др., УМС-3/4, «Технограф-100/160), КСД-250(взам.КСД-3) – регистрирующие вторичн. приборы  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 10

-Интеграф-1000-регистраторы-измерители-регуляторы  электронные многоканальные цифровые с жк экран --- от 48т

-КСД/ КПД/КСМ/ КСП/КСУ -1/2/3 измерители-сигнализаторы самопишущ. – давления, температ., расхода,

влажности т.д. -----------------------------------------------------  5…16

-ТРМ1, 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ10 измерители-регуляторы Т универсальные цифровые под любые термопреобразователи  ---  от  2т

-DTC1000R- контроллер температурный,  DVP14SS11R2 и DVP08SN11R – контроллер с модулем расширения  ---

-MT6070iH – панель оператора  --------------------------------------------------------------------------------------------

-ИПТВ, ИРТВ - измерители-преобразователи, регуляторы влажности ------------------------------------------

-УКТ-1(38)- устройство контр.Т («верх-низ», до 8кан., сигнализир., 1релейн. вых. 220В)  ----------------------  от 1,4(4,9)

-ТМ-8,2,4,12,14 - регуляторы температуры электронн.  ------------------------------------------------------------------------  от 2,1

-ТРЭ-105(И) «Термокор»  -  то же цифровой  (01/02)  -----------------------------------------------------------------------  2,9 (3,6)

-ТЭ-2ПЗ - то же - искробезоп.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 2,7

-Ш4540, Ш4541, Ш4547, Ш69000 – измерители - (регуляторы) температуры  -------------------------------------------  от 2,5

-ЭР9000, 9001, 9002 - измерители температуры  --------------------------------------------------------------------------------  от1,6

-РТП-1-10 - регулятор температуры погодный (с 2 / 3 датчиками)  --------------------------------------------------------  7,3/7,9

-ТРМ-12Н(Щ1/Щ2/Щ11).У.Р измеритель ПИД регулятор для управл. клапанами (КЗР, трехходовые) регулирования темп., давл., уровня  –-------------------------------------------------------------------------------------------    от 2,9

-ТРМ-212 (то же с RS-485) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 3,5

-ТРМ-32 / ТРМ33 регулятор температуры в сист. отопл. и ГВС / отопление с приточной вентиляцией --------------  5,7

-ТРМ133-универсальный контроллер приточ. вентиляц. (управл. калорифером, сист. кондициониров.,увлажн.) ПИД р-ры, RS-485  --  7,8

- TAES - электронный комнатный термостат +6…30грС, 5А/250В, встр. датчик, индикатор ------------------------- от 1,1

- TAEN13МС- то же + перекл.-лето/зима/выкл., инд --------------------------------------------------------------------------  от 1,3

- TAED14МС – то же  + жки тек. Температуры  --------------------------------------------------------------------------------  от 2,2

- TAEZN4МС – то же  св. индикац., два реле- нагрев/охлажд., св. индикатор, ------------------------------------------  от 2,3

- TAМ011М1 / ТАМ012 /013/014/015М1 – электромеханическеий комн. термостат +8…30грС, встр. датчик, 16А/250В, модификации с индикац / синд и выкл / с инд и перекл зима-лето / с инд. и перекл. зима/лето с управл.от внеш. таймера  --- от 0,7-0,95

-РТС-П-ЭМ регулятор температуры электронный програмный для сист. отопления и ГВС Ду25/40/50/80/100

в к-те с блоком управл-я и питания, регулир-м клапаном, термостатом и 2 датчиками  ----------------------  от 22

-РТС-П-25(/32/40/50/65/80/100)-НО (НЗ)-ЭМ-4(6/10/16/25)м – рег-р темпер программир. для сист. отопл. и г. в.с. в к-те с бл. упр. и  пит., рег. клап. (соед –фл.), термостат и два датчика ---------------------------------------------------------  от 22

-ИТЦ-1 - индикатор Т цифровой  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  1,2

-ЭП,ЭП-Ех, ЭПП, ПКП,ПР,ПВ,ФК,ФР,РДФ-3… электропневмопреобразователи, приборы для пневмоавтоматики

2.3. ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ

- ПЛОТ-3С-П- плотномер-спиртомер проточный, ПЛОТ-3С-Б- погружной точность-0,25%, вых сигн.-4-20мА, 0ExidIBT6  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 140т.р.

-STM REL3 -реле уровня воды (для расстоечных  шкафов ШР24/12) ------------------------------------------------------  6,5т.р

- Дальномеры лазерные 40м (для измерений в помещениях) +-1…2мм,60м, 80м, 100м, 200м  ---------------------- от 2,5т

- Нивелиры лазерные (горизонтальные и вертикальные плоскости) -------------------------------------------------------------

- Толщиномеры (для неразрушающего определения толщины лакокрасочных покрытий, шпаклевки на металле) ---

- Шумомеры  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Измерители влажности игольчатые и бесконтактные (неразрушающие поверхность) --------------------------------

- Видеоскопы (гибкие зонды с камерой) ------------------------------------------------------------------------------------------ от 4т

- Тепловизоры  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 80т

3. КИП, ДАТЧИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ПРИБОРЫ ПЕРВИЧНЫЕ

-МП-3, МП-4, МП-5, МВП-3у/4у/5у, МТП-100/1/2 –манометры, мановакуумметры показыв.-------------- 0,45/ 0,54 / 2,1

- МО-1120, МО-1227, МО-1217 манометры образцовые (кл. точ. 0,15, 0,25, 0,4)  ---------------------------------------3-14т.р.

- МТИ (кл. точ.0,6) манометры для точных измерений --------------------------------------------------------------------  2-2,6т.р

- ДМ-2010Сг, ДМ-2005Сг; ДМ-2005Сг1ЕХ (ВЭ-16РБ) - манометры э.к.; (взрывозащ.)  -----  1,6/1,9; 3,9/2,4

- МТС-711 / 712 манометр самопиш.  --------------------------------------------------------------------------------------------  5 / 4,93

- МТ2С, ВТС, МВТС - манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопиш.  ----------------------------------------

- Бумага диаграммная для самопишущих приборов КСД, МТС, ТГС, ДСС, А - диски, ленты, листы, рулоны и любой реестровый №1311,…)

- УПС-01, УПС-02, УПС-03М, УПС-04М, УПС-05/06/07М/08/09…./27 – узел пишущий для самопишущих приборов МТС, ТГС, ДСС, КСМ, КСД и т.д.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  от  0, 06

- ДНТ-1; ДЕМ-107 (+-0,15кПа, 30В), ДН-2,5, ДТ-2,5, ДПН-2,5, ДТ-2,5, ДН-6, ДН-40;  ДД- 0,25, ДД-1,6; ДЕ-57-2, ДЕ-57-6, ДЕ-57-40; датчики-реле напора, перепада, тяги, давл.  ---------------------------------------------------------  от 1,8-4,2т.р

- РД016-ДИ, РД016-ДИВ - электронный показывающий сигнализирующий датчик-реле с двумя уставками, штуцер-G1/2 или М20х1,5 (взамен ДН-2,5, ДН-6, ДНТ-1 и т.п.) ----------------------------------------------------------------------2,9-4,2т

- PS-010 / PS-050 / PS-150 / PS-500 - датчики реле давления газа MP (Маdas) 2-10 / 5-50 / 5-150 / 100-500мбар - от 2т.р.

- GW(LGW)- 3А6(А4), 10А6, 50А6, 150А6, 500А6 - датчики - реле давления газа и воздуха Dungs, пределы -0,7-3/

2-10 /5-50/ 5-150/ 100-500мбар  ----  от 2,8т.р.

- 45.900.438- (от 8мбар, Рмакс100мбар, 250В/50Гц) -реле давления газа Honeywell -------------------------------------

- ДДМ-1(0,06-1кПа,36В)/ДДМ-1.1( 0,2-1кПа220В)/ДДМ-3(0,6-6кПа,220В)/ДДМ-4(10-50кПа220В)/

ДДМ-7(ДР-1)-разрежение 36В, при токе <0,1А  ------------------------------------------------------  1,4-1,8т.р.

- ДРДМ-0,5(0,2-0,5кПа), ДРДМ-1(0,25-1кПа), ДРДМ-5(0,5-5кПа), ДРДМ-15(0,5-15кПа) 0 датчики-реле давления газа/воздуха -1,9т

- ДЕМ-102-1(2)-02(05)-2(2) – датчики-реле давления (воздух, вода, масла, хладоны) -------------------------------- от 2,3

- ДЕМ-107- (на разряжение, напор)  ----------------------------------------------------------------------------------------------     3,9

- B12BN – датчик-реле 0,2-2бар, дифференциал 0,1-0,5бар, Рмакс 4бар, Т-120грС, соед-G1/4гнездов, мембрана из нерж ст, корп.- мет  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4,5

- B12СN – датчик-реле 0,2-8бар, дифференциал 0,6-3бар, Рмакс 9бар, Т-120грС, соед-G1/4гнездов, мембрана из нерж ст, корп.- мет  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3,9

- B12DN/B12EN – датчики-реле (тот же тип) 5-16бар, дифференциал 1-3,5бар/8-28бар,диф2-6бар -----------------  от 4

- ДТ-2-50(100,200,300) - датчик-реле тяги, ------------------------------------------------------------------------------------------  1,9

- РПД- 0,25/0,5/2,5/10/50 М – 0…50кПа реле перепада давления газов  -------------------------------------------------------  2,9

многопредельные измерители-регуляторы давления / разрежения, уровня:

- АДН-10.2/10.3, АДН-50.2/50.3/АДН100.2/2.2; АДР-0,25.2 /.3 10.2/10.3, ---------------------------------------------  от 3,5

- ДДМ-2,5/10/40/200ДИ - датчик-преобразов-ль. изб. давл.(разреж) 0-2,5/ 0-10 / 0-40 / 0-200 кПа, 0-5/ 4-20мА, =24/36в,

~24В  -----------  3,9

- ИДМ-ДИ, ИДМ-ДИЖ / ИДМ-ДВ /ДИВ/ДД – многофункц. измеритель-регулятор давл., перепада давл. газов и жидкостей (цифр.индикац. ДИ/ДВ-0,25…40кПа, ДИВ +- 0,125…20кПа, ДИЖ 0..4/6/10/16/25кгс/см2, ДД-0,питание 220/50Гц,или 24В; вых сигнал 4-20мА, 2(4)уставки с релейн вых , RS-485  ------------------------------------------   6-8,95

- Прома-ИДМ(В)-ДИ/ДИВ/ДВ/ДД/ДИЖ -  то же - с выносным датчиком  ----------------------------------------------  4,7-5,6

- Зонд-10-ИД/АД/ДД (В-Ех) измеритель-преобразователь давл., перепада давл., (то же- взрывозащ. исп.) --- от 3,6…11

- КРТ-5 / 7 преобразователь изб. давл. (7-с индикацией)  --------------------------------------------------------------------  от 2,9

- ПДТВХ-1-01, ПДТВХ-1-02, ПД100-ДИ преобразователи давления  -----------------------------------------------------  от 2,5

- ДДМ-03-ДИ(Ех) преобразователи давления  40/60/100/160/250/400/600/1000/1600/2500кПа, кл. точ0,5%

(двойная перегрузка)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 2,5

- МИДА-ДИ/ДА – то же

- ПД100-ДИ1,6-0,5/1,0  -      от 2,5

- ТНМП-52М2, НМП-52М2, ТмМП- 52/100 /НМП-100, НМ-100 ДНМП-100 тягонапоромер, напоромер, тягомер, диф.напоромер, напоромер- скруглой шкалой показывающие кл.т. 1,5  --------------------------------------------------  от 1,6т

- ДМГ-60, НМ-60 манометр-напоромер газовый  6/10/40кПа кл. точ. 1,5  ф60, штуцер М12х1,5  ----------------------- 0,9

- ТНЖ-Н, ТДЖ - тягонапоромер жидкостной (от 250Па до 5кПа)  ----------------------------------------------------  от 0,68-0,8

- МВ-500, МВ600 – мановакуумметр жидкостной  -  500/600мм.в.ст.   ------------------------------------------------------- 0,75

- ИДГ манометр от 2,5-25кПа (измерители давления газов) (аналоги напоромеров)  --------------------------------------  1,2

- КМ-21, КМ-22 манометр – напоромер 2,5…100кПа, кл.точ.- 2,5;  1,6; штуцер G1/2  --------------------------1,9; 2,3(1,98)

- ДТ-С2, ДН-С2, ДГ-С2 (СН,СВ) - тягомеры (напоромеры, тягонапоромеры) показывающие э.к.

-2 уставки (или 1 уставка - верх или низ)  --------------------------------------------  2,9-3,2

- ТНМ-Эт- тягонапоромер мембранный электрич. (+/-8... +/-125Па 4-20/0-5мА)  -------------------------------------------  2,7

- ДР-П –реле протока воды (воздуха) -------------------------------------------------------------------------------------------------  2,6

- ДР-Д, РД  – датчик-реле давления  Рр12кгс/см2 (-0,7…3бар, -0,7…6бар) t –до120грС  ---------------------------------    2

- РД-2Р – датчик-реле давления  Рр2,5/6/10/16кгс/см2 (дифферинциаль-до 3кгс/см2) t –до120грС  ------------------     1,6

- ДР-ДД, РДД-2Р – датчик-реле перепада давления ∆P-0,3-4кгс/см2, Рр12кгс/см2, t –до120грС  ----------------------    2,6

- ДРПВ-1/ ДРПВ-2 – датчик-реле потока (реле протока) воздуха  -------------------------------------------------------------   2,5

- FLU-25 - реле протока (Ду25-200, Ру10, 110грС, корп.-мет) ------------------------------------------------------------------- 3,0

- FF-81, реле протока (Ду25-200, Ру10, 110грС, корп.- термопл.)  -------------------------------------------------------------  6,1

- FF-84 -реле протока (Ду25-200, Ру10, 110грС, корп.-нерж) -------------------------------------------------------------------  6,9

- РМ-5319, 5320 - разделители мембранные  ---------------------------------------------------------------------------------  2,8 / 1,99

- Разделители сред штуцерные типа B…, BH…,W, WA фланцевые типа BF,WD,WF,WT,WT встраиваемые типа INR и др.

- ДСП-80 –дифманометр – перепадомер газовый , перепад от 1кПа, Рр 1,6МПа  ------------------------------------

- ДСП-160 / ДСП-4Сг – дифманометр показывающий сигнализирующий (+КМЧ- вент.бл.и кроншт.) ---- 9,5 /17 (+ 2,5)

- ИДМ-010-10ДД-25 (∆Р-10/6,3/4/2,5кПа), ДДМ-010-40ДД-25 ((∆Р- 40/25/16/10кПа) и др – до 160кПа, Рр2,5МПа - дифманометр многодиапазонный показывающий (ЖКИ) сигнализирующий (2/4 уставки), изменяемый дифференциал), 4-20мА, кл. точ.-0,5, универсальн. питание – (взамен ДСП, ДМЭ и т.п) ----------------------------- от 8,2

- ДСС-712/711 - дифманометры самопишущ. (+ КМЧ- вент.бл. и кроншт)  ------------------------------------  12,3/12 (+ 2,0)

- Блок сильфонный к ДСС, ДСП  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  4,4

- ДМ-3583- дифманометры 6,3; 16, 25, 40, 63, 100; 400, 630кПа  ----------------------------------------------------------  7,9 (6,9)

- ВМД-4882-01, вх. – 0-10мН  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- САПФИР-22МПВн-ДД/Да/ДИ/ДВ/ДИВ- преобразователи давления  --------------------------------------------------  от 12т

- МЭД, МП, МТ-100Р/МТ-100М-Ех, КРТ-5, МИД-А, Корунд, ЭРД,  реле- преобразователи давл.  ----------------  от 2,5

-ММ-355 - датчик давления, до 16кгс/см2(для диз. двиг., компрессоров и тд.) ----------------------------------------- от 0,3

- МПЭ- МИ; ДМЭ-МИ, ДМЭР- МИ - преобразователи  давления, разности давления  --------------------------------  от 9

- ТПК-П, ТПК-У – термометры электроконтактные ртутные с подвижным контактом - прямые и угловые  ----  от  0,98

- ТТП, ТТУ, ТТЖ термометры технические прямые/угл.  -------------------------------------------------------------  от 0,23/0,25

- СП-1/1А – термометры специальные виброустойчивые 15/200/300/400/500/600гр.С, 200/200мм ---------------------  0,73

- ТБ -1/-2 (Р) (ТБ-2РС) - термометры показывающие, кл. точн. 1; 1,5; 2,5;(Ø60/100)  -------------------------  0,49/0,56 (0,6)

- ОТП / ОТУ -гильзы и оправы к термометрам техн. (к-т)  прямой/угловой  -----------------------------------------  0,23/0,26

-ТГП-100Эк (ТКП) - термометры  показывающие электроконтактные  --------------------------------------------------- 3,2(3,4)

- ТГС-711М1, ТГС-712М1 - термометры самопишущие (с приводом от эл. дв. / часов. мех-м)  --------------------- 5,7/5,5

- ТУДЭ-4/1/2 - З/ Р; ДТКБ-48,49,53, ДРТ-1/2/3/4 К регуляторы температуры  --------------------------------  1,6 ; 0,65 / 0,96

- ТРМ – измеритель-регулятор температуры, контроллеры  -----------------------------------------------------------------  от 1,75

- ТСМ – от 0,6; ТСП– от 0,83; ТСПТ, КТПТР (к-т от 1,5), КТСПР, ТХА-0806ф20/800мм(до 1000грС)-2,2т, ТХК, ТПР -термопеобразователи;

- ТНН –термопара нихросил-нисил (до 1250грС)  --------------------------------------

- ТХА-0188-1- 20000 (L20м)  -40…800грС -----------------------------------------------------------------------------------  от 1,5т.р

- ТХК-0188-1-20000 (L20м) -40…+600грС -----------------------------------------------------------------------------------  от 1,5т.р

- ТСМУ / ТСПУ /ТПТУ (4-20мА) – от 2,2/2,96;  ПТ-С, ПТ-И (- 0,7)

- ПТВЭВнг-М1х1+1,25; ПТВВтХАПТВВМ,ПТВВХА, ПТВВХК, ПТВХА/ХК, ПТВВЭ ХА/ХК, ПТВВ М, ПТВВЭ М, ПТВВП- провода термоэлектродные термокомпенсационные 0,5…2,5мм2, -40…+70грС -------

- ПТВВГ М, ПТВВГЭ К, ПТВВГХК, ПТВВГХА, ПТВВГП – то же –гибкий-многожил.  0,5…2,5мм2 ------ п/м от 0,08

- ПТВВГЭ М, ПТВВГЭ М, ПТВВГЭХК, ПТВВГЭХА, ПТВВГЭП – то же экранир. ------------------------------ п/м от 0,09

- ПТФФГ М, ПТФФГЭ М, ПТФФГЭХА (ХК и т.д) то же – в термостойкой (до200нрС) двойной фторопл. оболочке --

- КТМСХА/ХК  2х0,5 -то же в оболочке - трубка-12Х18Н10Т (ф4)----------------------------------------------------------

- Пирометр TemPro 300 (-50…350грС, оптич. разреш 12:1), TemPro 500 (-50…500грС), AR-1300 (-32…300грС, 12:1), AR350(1:12, -50-480грС), AR1852 (-18…650грC,1:12) и др. ----------------------------------------------------------------  от 2,8т.р

- Пирометр  С-110Факел  (-20..200грС, разрешение1грС, визирование 1:100) ------------------------------------------------ 18

- Пирометр Питон, Raynger ST80 (погр.1%, -30...+760С, 1:50, регулир. коэф. излучения, память12 точек) ------------- 20

- БП-12Б-Д4-36(4к) / БПШ-4К-24/36 блок питания    -----------------------------------------------------------------------  2,9 / 3,2

- 22БП-36-2 / 4 / 8канал., БПД-40-4к, БПК-24, БП-36-1/2, БКП-36-1/2, 4БП-36(взрывобез) - блоки питания

2,3       	                        3,4           2,8             1,2/1,6	   1,36/2,1         6,3

- БПК, БПКМ, БИК – блоки питания и корнеизвлечения  ----------------------------------------------------------------------  от  4

- AGR4502 11 310 – фотодатчик (фотоэлектрическая лампа), в фотодатчиках горелок  ----------------------------------   0,5

- UVS-1 , UVS-5/6 датчик ультрафиолетовый (IFV – вторичный прибор) -------

- ФД, ФД-02 / ФДЧ - фотодатчик (инфракрасный спектр – на фоторезисторе) -------------------------------------- от1,8 / 2,9

- ФД-05ГМ – фотодатчик (инфракрасный и ультрафиолетовый спектр)  -----------------------------------------------------  5,3

- ФДС-01–фотодатчик сигнализирующий (заменяет +ЛУЧ-1АМ, или ФЭСПР) --------------------------------------------  5,2

- ФДС-03 - фотодатчик сигнализирующий с ультрафиалетовым датчиком   ------------------------------------------------  7,5

- ФДС-03БГ - фотодатчик сигнализирующий с ультрафиалетовым датчиком для блочной горелки  ------------------  5,9

- ФДС-03-2к – то же –на 2канала (аналог ФЭСП-2Р) -----------------------------------------------------------------------------  9,7

- Прома-СГ-сигнализатор горения (к фд-02) жки, вых.сигн.4-20мА, реглиров. Порогов сработок реле

- УДМ-01/МИ – датчик контроля факела селективный микропроцессорный ----------------------------------------------   39

- чувствительный элемент для УДМ-01/МИ ---------------------------------------------------------------------------------------  4,9

- СПУ/МИ – спец. пульт к датчику контроля факела УДМ-01/МИ ---------------------------------------------------------- 17,7

- СЛ-9-1/220 (24), СЛ-9-2/220 (24) – датчик пламени инфракрасный  ---------------------------------------------------  7,6...8,9

- ФР-1-3  47 / 68 / 150кОм - фоторезистор (для фотодатчиков контроля пламени) -----------------------------  0,75 / 0,8т.р.

- СФ-2-19 - фоторезистор (для фотодатчиков контроля пламени, матер чувств элем -CdSe, Vр-5В, R-0,25мОм, I-1мА)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ИФ-1А – индикатор фотоэлектрический (датчик ультрафиолетового излучения) --------------------------------- от  1,3

- QRA-2 – датчик контроля горения ----------------------------------------------------------------------------------------------  от 4

- LFL1.322/333, LGB 22.330.A27, LMG25.330B27  и т.п.- автоматы (менджеры) горения для газовых горелок –от 12т

- КЭ – 00, 01, 02, 03 (L500, 700, 1000, 1200/ контрольный электрод  -------------------------------------------------------  1,6

-  Нихром. проволока ф5-6 Х20Н80Н (Х15Н60Н) (800 р/кг, ф5-165 гр/м; ф6-237 гр/м) (950 р/кг) -------  ф5 за п.м.- 0,19

- АДУ-01-регулятор уровня с инд.(вх-от 4-электродов, аналог.4-20мА, сопротивл.ж-ти; вых-4сигн.ШИМ,4..20мА)-3,9

- ДУ-2 / 4, ДС.ПВТ, … кондуктометрические датчики уровня Ру25кгс/см2, Т-до240грС  ---------------------------  от 0,55

- РОС-301-1 (до250грС, Ру25) - 2,5-3,9т.р, 102(И)-от8,6; 101(И)-от 6,0; РОС-501И (от 6,9), ДРУ-1П

- САУ-М6/М7Е(2,5/2,3 +датч.);   ЭРСУ-3/4 (1,9), ЕSРА-2,5;  БКУ (4датчика)-3,1 - сигнализаторы уровня (И-искробез.)

- ИСУ100АИ- / 2ХХ - измеритель-сигнализатор уровня (искробезоп.)   -------------------------------------------------  от 6,8

- РИС-101М1, РИС-101М1И- - датчики-индикаторы уровня (искробезоп) –измерение и сигнализация, токов. вых. --

- СУ-111/1ХХ,2ХХ,3ХХ(И)  - сигнализаторы уровня (искробезоп.) --------------------------------------------------------  от  2,9

- СУС-100, СУС-РМ(И) – сигнализаторы уровня

- РУПТ-АМ-измеритель-сигнализатор уровня взрывозащ. ультразв.- поплавков. - гибкий, для топлива, точн.+-2мм, светозв сигн. по 4-м уров., вых сигн.-4-20ма, RS-485, t-40+80грС, монтаж на фл. Ду100) ------------------------     от 37

РИС-101(М)(И), УБ-ЭМ, УРБ-П(М), ПИУП, РДУ-Х2(/8)(И),  - преобразователи уровня- емкостной, буйковый, пневматический, радиолокационный

- РУПТ-МН –система многоканальная измерения уровня и раздела жидких сред ---------------------------------------

- УА-2-1-4-20/0-5 – уровнемер акустическ (бесконтактн) взрывозащ исп. 4-20/0-5мА, резервное питание ---------- от 43

- УЗС-М(МИ)-412(411)(И)-ультразвуковой сигнализатор уровня (одно/двух-канальный,искробезопасный) ------- от 13

- БАРС-321/ 322/331/332/341 (И)  - уровнемер радиоволновый взрывозащ (радар. - 11МГЦ) для ТЭЦ, нефтебаз -- от 60

- СУПТ-201Ех, СУПТ-202Ех – термодифференциальный сигнализатор расхода, температуры и потока ------------ от 15

- Анемометры – для измерения скорости воздушных потоков  ---------------------------------------------------------------  от 9,5

- Ареометр (набор)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Гигрометры психрометрические  ВИТ –1/2/3  ---------------------------------------------------------------------------  от 0,29 /0,6

- ИРТВ-5215 – измеритель-регулятор температуры и влажности (с датч. ИПТВ-056) ----------------------------------- от 5,7

- ИВТМ-7 –термогигрометр портативный и стационарный -одноканальный, четырехкан (ИВТМ-7/4).,8-и,16-канальный - от 5,5т.р.

- ИВГ-1 – измеритель микровлажности газов портативный и стационарный -1/4/8/16-и канальные ------------- от 12т.р.

- ИВДМ-2- -измеритель влажности портативный дерева, бетона ---------------------------------------------------------- от 9т.р.

- ИТ-17 - измеритель температуры портативный -- от 2,5

- Гигростат (гидростат) комнатный (камерный) SAUTER HSC-120F001 ---------------------------------------------------  от 4,9

- Измерители влажности зерна, сыпучих материалов и кормов Фауна М, WILE-55, HE Lite    ---------------------

- РН-метры, люксметры, шумомеры, барометр-анемометр БАММ-1 (4,9), анеморумбомер М63М-1, Clipper (от 19)

и т.д.  -------------------------------------------------

- БЧ-2М1  –датчик влажности  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ДЦ-01ТВ –датчик температуры, влажности цифровой -40…+50грС, 0…100% влаж., RS-485  ---------------------

- Автоматика  для инкубаторов и птичников

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРИВОДА И УСТРОЙСТВА,

ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРОЩИТЫ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

- МЭО-16, МЭО-40 / 100 / 250/ 630/ 1600 механизм исполнительный однооборотн, МЭП-механизм прямоходный;  МЭОФ-фланцев исп., сервомотор МЭОК-25/100 от 12 (блок сервомотора БС-3 –3т.р)   ---------- 8,5(7,9); 19,9(16)от 12

- ПБР-2М/3А, У29.3М / 13Н / 13М / У10-15, ФЦ-0610/0620 - пусковые устройства (усилители) -----  3,0 / 3,3; 2,9 от 3,5

- ПБР-20 /30 – аналоги ПБР-2/3

- БСПТ -20  - датчик положения токовый (для МЭО) ---------------------------------------------------------------------------  4,0

- БП-20 (220В/50Гц) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0,8т

- ДУП-М – датчик указатель положения   ------------------------------------------------------------------------------------   0,6 (0,4)

- РП-4 П/Т/УМ1 – регулятор полож.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  от 3,5

- БРУ-42 – блок ручного управления, БРЗ  ------------------------------------------------------------------------------------------  2,5

- ЭМ 33-41111(для БПГ), ЭМ 33-51111 (МИС-3100 - для КГ-20/40/70); ЭМ 33-61111/61111, МИС 4100/4200/5100, ЭД-10101/10102(160Н,40мм) ЭД11101/11102 – электромагниты ----- 1,1 - 1,9

- ЭМ-08-электромагнит (в сборе с якорем, штоком, гайка с улотн. прокл. и кольцом) 220В для всех СВМГ  -------  1,9

- МИС-3100 / 4100 / 5100 / 6100  от 0,6…1,3;  ЭМ-33-4111 / 5111 / 6111 –0,8/ 1,1/ 1,2;

- ЭИМ - э.м. исполнительный механизм  ------------------------------------------------------------------------------------------     1,29

- Электроприводы BELIMO для заслонок и арматуры (в т.ч. с возвратной пружиной) CM, TMC, LM, NM, SM,GM,TF, LF, NF, AF, AFR, LH,SH / R200,R300,R400,R500,R600,R700  и т.д.     -------------------------------------------------------

- Электропривод GRUNER 227-230-05-Р5  ----------------------------------------------------------------------------------------  от 4,5

- ЭЗ-00/ЭЗ-01/ЭЗ-02  -  электрозапальник 500/800/1400мм  -----------------------------------------------------------------------  6,7

- ЭЗ - электрозапальник ЗЗУ для ДЕ и ДКВР с ИД / ствол эл. запальника без ИД  ------------------------------------  4,9 (4,5)

- ОС-33-730 - высоковольтный трансформатор розжига  -------------------------------------------------------------------  2,8 (3,1)

- ИВН, ИВН-ТР - источники высокого напряжения  --------------------------------------------------------------------------  1,9

- ПВВП- провод высоковольтный для искрового розжига ------------------------------------------------------------------  от 0,07

- БИР-М  блок искрового розжига  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  3,6

- Б-117 - катушка зажигания  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  0,55

- ЗЗУ-3 / 4 / 6 / 7  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  14 / 18 / 15 / 21

- ЗЗУ-3 - БЗУ-2, БКП-КЭ (Луч-1КЭ) КЭ, Б-115, КГ, ЭЗ, Луч 1АМ, ФД (КЭ), ИВН, КЭГ-15/25, ЭЗ)  ------------------

- ЗЗУ-4-то же +ФД контроль основн. горелки  ----------------------------------------------------------------------------------------

- ЗЗУ-6 – основной горелки  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9,6

- БЗУ-2 + Б-115, БКП-КЭ (Луч-1АМ)+ КЭ, КГ (КЭГ), ЭЗ, ИВН

-запальник с ФД или с ИД

-ФД- 02 / 05 / 05ГМ -фотодатчик (инфракрасн - запальника / ультрафиолетов.-газового факела/

у.ф. и и.к. - газомазутн. факела)  -------------------------------------------------------------------  1,5 /  1,7 / 2,6

- М3-1-звонок громкого боя (220В, 103 Дб) –0,62; СС-1 сирена сигнальная (0,59); Бия-С1/С2 (лампа  накала/светодиоды) – устройство сигнальное свето-звуковое - 0,83/0,75; АС-22 / 24 (в щиты, 220В/24В- 0,22)

- ПВСС-412(ПСВ-С) -пост взрывозащ сирена сигн. / ВС-2  12В,220В  ----------------------------------------------------  2,8/3,5

- АС-220/10, ССВ-15М-арматура световая сигнальная ( взрывозащ)  ---------------------------------------------------  0,12/0,83

- РВП-72-3221, -3121 (1,5/1,2т.р), РСВ-15 …-19 (заменяют ВЛ, ВС, Uпит 24…220в), ВЛ-6, ВЛ-17…92 - от 1,3; ВС, РВ,    - 2РВМ, РВО, УТ1/24, ST3P-C-B – реле времени, таймеры  от 1…4 цепей  -------------------------------------------от 0,6-2,6т

- РП-21-004 (с розеткой), ПЭ-21, ПЭ-37, ПЭ-36, РЭК-28/34, РЭС-8, МКУ-48,РЭП-15 - реле промежуточное --  от 0,3т

- РПУ-2М3 220В/50Гц  и 24В/50Гц  ---------------------------------------------------------------------------------------------  от 0,6т

- РТ-40, РСТ-40, РН-53, РСН50 – реле тока, напряжения  --------------------------------------------------------------------  от 0,9

- КУ-91/92, УП, ПКЕ ,ПМЕ кнопки и посты управления

- АП-50 – автоматы,

- ВБИ / ВБЕ / ВБО Выключатели (датчики) бесконтактные- индуктивные, емкостные, оптические -- от 0,4т

- ЗУ-1А – зарядное устройство Uвых12/24/36/48В, до 30А, до300А.ч, защита от КЗ, перегрузки и перегрева, диагностика аккумуляторов (обновл. замена выпрямительно- зарядных устройств ВСА-5К/-5КМ- (12/24В, 24А) –21,5

- АСН-9000/3-ЭМ (9кВт), АСН-15000/3-ЭМ(15кВт), 3-150кВт- стабилизаторы напряжен.1-о и 3-ех фазные,

220/380В+-2% ---	15,9/21,4т.р.

АУКРМ04-60-15 - (60кВАр, 4ступени-по15кВАр, УХЛ-4) - автоматическая установка (конденсаторная) компенсации реактивной мощности  --------------------------------------------------------------------------------------------------  от 45 / 53 / 55т.р

- КРМ-04-54-3,6У3 (до 54 кВАр = 15 ступ. по 3,6 кВАр), КРМ-04-75-7,5У3 (75кВАр=10ступ по7,5кВАр) то же

- УПР – устройство плавн. пуска асинхр. эл.дв. 25-400А  ----------------------------  (с реверсом/без реверса) 19/15…85/65

- Преобразователи частоты, устройства плавного (мягкого) пуска ABB, AuCom, Delta, Vacon, Hyundai и др., зап части и комплектующие к ним  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   от 12т

- АПЧ – преобразователи частоты для асинхронных эл.дв. 2,2…110кВт  -----------------------------------------------  13…165

- ЭТА 1-03 – эл.привод перем. тока для асинхр. эл.дв. 55…400кВт (100-400А)  -------------------------------------  105…220

- КМ-24-35/90,48-50, 60-55- лампы коммутатаорные миниатюрные -----------------------------------------------------------  8р

- Лампы двухцокольные Ц 235-245/10 (РНЦ-220/10), для щитов ЩК-2  ----------------------------------------------------- 36р

- Щиты КИПиА, распред. и электрощиты; боксы,

- Коробки соединительные взрывозащищенные КС, КСА, КСВ, КСП, КП, КР-В  ------------------------------------- от 0,5

- Коробки соединительные взрывозащищенные КСВ-4  -7,5т.р.

- Ящики соединительные пылевлагозащищенные СЯ.1М

- Посты взрывозащю кнопочные ПВК-1М  ------------

- Кабельные вводы КВ-Л (С,П)М20(25, 32, 40, G½, ¾, 1) ВКУ-2-12, MG12, MG16, MG20, 25, 32, 40(IP68) ---

- ВЗГ-200 светильник взрывозащищенный (с доп. сеткой + 200 руб.)  ------------------------------------------------- -----  1,39

- УЗОТЭ-2у - устройство защиты эл. дв.(от перекоса, обрыва фаз,к.з.,перегрузки, перегрева)  ------------------------  1,60

- Монтажный провод, кабель гибкий многожил. КВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг, МКШ2х0,75, МКШ3х0,75, 5х0,75, 10х0,75, …МКЭШ,МКЭШВнг(а)-LS, FRLS, ШВВП, МКВЭВ, МГТФ, МГТФЭ, МГТФФ, МГТФЭФ, МГТФС, МГТФЭС - от  7р/м

- КПКЭВ-нг-FRLS, КПСЭ-нг-FRLS 1х2х0,5 и др. – кабель пожаростойкий  ------------------------ от 25 тр/км

- КИПЭВ 1-2х0,6 – кабель симметричный витая пара (для передачи по RS-485) – от 25р/м

5. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТ.  ПРИБОРЫ , ЭЛ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И КОМПОНЕНТЫ

-Миллиамперметры, вольтметры (пост/пер. ток, с выпрямителем), мультиметры,

М4243…М42306 (М4292  ---  15т.р.);  ЭА / ЭВ - 0607…0670, 0700-0704, Э4200-4202;

Ц4204М - 42005, 42175, 42300, 43302, 4286 и др.  -----------------------------------------------------------------  0,5-0,9

-Клещи токоизмерительные КЭИ-3М до 3кА- 6,6

-Мегаомметр ЭС0202/2Г  -  4,5

-Генераторы сигналов, частотомеры, осциллографы, анализаторы  ------------------------------------------------

-Ваттметры, варметры, частотометры  Ц-42303 / Ц42304 и др -----------------------------------------------------------  2,4 / 1,6

-Тестеры линий, изоляции, заземления  -----------------------------------------------------------------------------------

-Стабилизаторы напряжения АСН (от 0,5…20кВА) и др. --------------------------------------------------------- от 1,2т

- Трансформаторы лабораторные (ЛАТР) TDGC2-0,5до 20кВа -------------------------------------------------- от 1,4 до 25т

- Регуляторы перем. тока, выпрямители и источники питания, инверторы -----------------

-Источники бесперебойного питания - стабилизирующий  (ИБП) - MP1000RTS (1000ВА, поддержит нагрузку 500Вт-до30мин, габариты- 90х440х430мм, м-16,5кг, для котельных 80-120кВт) --------------------------------------------------15,8т

-Цифровые электроизмерит. приборы и регуляторы – мА, А, мВ, В  Щ 00 / 01 / 02; Щ 00.02 / Щ 01.05 / Щ 01.03 / Щ

01.06 ; ЩП 01/ ЩП 02 / Щп 2.01, ИРТ  и т.д.  -----  1,5 – 3,9

-Электронные компоненты, диоды- Д237Б, Д245А; тиристоры - КУ202Н;  реле - РЭН34, РЭС-8, РЭС9; микросхемы, транзисторы

- ПМОВФ – переключатели малогабаритные любые  ----------------------------------------------------------------------  от 0,8т.р.

6. РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА, ПАРА, ВОДЫ

-РСМ-05-05 (моноблочн. исп с индикац.) расходомер электромагн. воды и др жидк.c RS485, фл., от Ду25 ----- от12,9

-ТЭМ-104, ТЭМ-106 от Ду15- теплосчетчики электромагнитные с РСМ ---------------------------------------------  от 20т.р

-СТД, ТВМ, ТСК-7, ЭЛЬФ, СПТ-961 -12,9т.р., СПТ- 941/942К, Карат – теплосч. на базе преобразователей ВЭПС и вычисл. ВТД-В, ТВМ-5М, ВКТ-7, ЭЛЬФ, СПТ-941/942, ТМК-10 от Ду20-300  ---------------------------------  от 15 до 52

-СТ-10(ВТЭ+ВСТДу15…250), ТСК-7(ВКТ-7+ВСТ), СТД, КМ-5, ТЭМ-104, MULTICAL UF, Магика (электромагн.),

SKU(ультразв), SKM(электромагн.), ТСР-М Взлет, ТСК-2(ВКТ-7, ВКТ-5 + ПРЭМ-3, ПРЭМ-2), ЭСКО -- от 17,9

-УРСВ-510 Взлет МР – расходомер-счетчик (вычислитель, блок пит., датчики, кабель) ------------------------------  20т.р

-ВКТ, ВКТ-4м/5/7, СПТ-961/941/942(к) – вычислитель расхода тепла --------------------------------------------------  9…18,6

-ВКГ, СПГ-741/761/762/763 – корректор (вычислитель) расхода  --------------------------------------------------------  9…18,6

-Днепр-7 - расходомеры ультразвуковые стационарные / портативные (переносные с наклалными датчиками) воды, тепла, пара от Ду20 до 1600мм -

-ТС-07 -теплосчетчики с  эл. магнитн. преобразов.для откр/закр систем Ду32-150  -------------------------  20/17 - 31/24,9

-UFEC-005-теплосчетчик, Ду-от 50-1000,Ру-до2,5мПа,Т-до150, погр.до 4%,220В/20Вт  -------------------------------  от 21

- Взлет АС АССВ-030 адаптер сотовой связи по передаче данных и контроль состояния теплосчетчиков (исполнение  с внутренней антенной или с внешней антенной, используется  GRPS, CSD каналы) --- 11950 / 13560

-UFM-005(001)- водомеры с ультрозвуковым преобразователем, Ду50-1000  ---------------------------------------------  от 17

- СВП – счетчик пара с преобразователем расхода ДРГ.М, блок вычисл. БВР.М, датчика давл.АИР-10 и датчиков темпер.-ТСПУ комплект ------ от 100т.р

- ДРГ.М –датчик расхода пара --------------------------------------------------------------------------------------------------- от 75 т.р.

- Счетчик пара Ирга-2,3С-П-1-1/РВ-50…150…250-(4000)-1,6-Т200  ----------------------------------------------------  от 130т

-ВМХ,ВМГ,ВСКМ и др. -40-200 –водосчетчики (Ру16, Т-50/150) (СВК-15/3  --- от 0,24)  -----------------------------  1,6-8

-ВДТХ/ВДТГ-50/65/80/100 –водосчетчики фланцевые турбинные хол./гор. ---------------------------------  6,7 / 7,8/ 8,5/9,6

-СТВУ- то же - универсальные -------------------------------------------------------------------------------------------

-СВТ-20/50 Ду50 ; ТВГ-80 Ду80 --------------------------------------------------------------------------------------------  4,2 (4,5) ; 4,7

-СКВ-20/40 Ду40 20м³/ч  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  1,99 (1,76)

-ПП-1 /  ПК-1 - планиметр пропорциональный / корневой  ---------------------------------------------------------------------  1960

-ППТ-10,20,32/6,4-МИЗ-ВП-5-счетчики для нефтепр.от 0,3-25мкуб/ч (с мод искрозащ., и втор. преобраз. 0-5мА)  ---

-ППО-40/0,6-СУ и ППО-25/1,6-СУ –сч. для н.пр и на газ с овальн. шестер.- 1,8…25и 0,7…7,2мкуб/ч  ----------

-ППВ-100 и 150/1,6 и 6,4-СУ - винтовые от 3… 420мкуб/час  ---------------------------------------------------

-Газовые счетчики-см. п. 1.1

7. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

7.1. ГОРЕЛКИ, ФОРСУНКИ

-БИГ-1-1,БИГ-1-2, БИГ-1-3, БИГ-1-6 /-11/13/14/16/18/22, БИГ-2-4 /-6/8/10/12/14/16, БИГ-3-9/-12/12/15/21/24 -

-от 0,1 до 2,3мВт;  БИГм-1-1 – и т.д. от  0,2 до 3,9мВт - горелка инжекц. газовая ср. давл. (давл. газа перед горелкой 0,08МПа)  (БИГ-1-6 -576кВт, дл. фак-1,5м, Рном-0,8кг/смкв 3,5т.р)  -----------------------------------------------------  от  2,1

-ИГК-1-6, ИГК 1-15(220кВт), ИГК 1-35(500кВт); ИГК-4-50,ИГК-4-100 (/150) -газ сред.давл.(от 0,05МПа.)

9,8    (12,9)                         13,4

-ГГВ -10, ГГВ-25, ГГВ-50/75/ 100/ 150/ 200/ 350/ 500 – горелка газовая вихревая (низк. или ср. дав.)----

---  8,9/9,8/12,2/13,9/..

-ГМГ -1,5М;2М;4М;5М - (газ,мазут)  --------------------------------------------------------------------------  18,1-23 (17,9 без маз.)

-ГМ -2,5(ДЕ-4), ГМ-4,5(ДЕ-6,5), ГМ-7(ДЕ-10), ГМ-10(ДЕ-16),ГМП-16(ДЕ-25)  ----------------------------------------

-Г -1,0к; Г-1,0 -горелки  газовые /(с воздухопр.коробом и плитой) 1,0 мвт., для котлов Е1-0,9Г,

Е1-0,9 ГН(МЗК) и др.  ----------------------------------------  18,3

-ГГ-1, ГГ-2, ГГ-3 – горелки газовые – (для ДЕ, ДКВР и др.) - горелки газовые  ------------------------------------------  от 30

-РМГ -1, РМГ -2 - горелка мазутная ротационная 1 и 2 мВт.( с форсункой Р-200 с топливн. насосом, эл. магн. регул.  клапаном и воздухонаправляющим коробом с приводом шибера) для Е-1; 2,5 / 9 (+ЩУГ, ЗЗУ-доп. и др.)  -------   170

-РГМГ-1 - то же газомазутная  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  68

-ВИЛН 492.176.002 - клапан электромагн. запорно-отсечной для жидк. нефтепрод. 220/50Гц, НЗ, Ду8, Ру0,5-5 ----- 5,3

-БП001М - горелка ротационная для мазута, печн. и диз. топл. (эл.дв. 1,5/3000, m-75кг) 1/1,5гкал/ч -------------------  79

-БГ-Г-0,34; БГ-Г- 0,5; 1,2; 1,6 - горелки газовые блочные автоматизирован. (мощн.- в мВт) – 40/69/128/159

-БГЖ -0.34; 0,5; 1,2; 1,6  то же ----------------------------------------------------------------------------------------------

-ГБГ-0,2/0,34/0,45/0,6/0,8/1,2/2,5 - горелки газовые блочные автоматизированные  (мощн. - в мВт)  ----  66/77/79/82т.р

-ГБГП-0,9/1,1/1,4/1,75/2,5/2,75/3,45/5,0  ------------------------------------------------------------------------------------------  80-120

-ГБ-0,85(ГБм-0,85)/-1,2(м-1,2) -то же с двухступеньч. рег. (м- трехступень. рег.., с повтор. автом. пуском)

73 (97)              92 (99)

-ГБЖ-0,45 / 0,6 / 0.8 (ГБЖп-0,8) - блочная горелка на жидк. топл.  ---------------------------------------------------  63 / 67 / 75

-ГБ-Л1Н с КСУМ-2П  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  80

-МДГГ-100 - горелка блочная автоматизированная (мощн.-1МВт, от 20-100%-15 ступ., Рг- 5-15кПа,

с блоком управл БАУ-ТП-1-1 с ФДА, датчики DUNGS, газ.рампой –Герм.)- для Е-1-0,9  --------  267

-ПНГ-2-1-  блочная горелка на жидкое топливо (для КВ-300М)  -------------------------------------------------------------  от 64

-ГГБ-0,45/ 0,85  - то же  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  69

-АБГ-Г-0,63Д, АБГ-Г-0,65Д  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  160

-ГЖ-200/300  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  43,8/45,2

-WESHAUРТ, CIB UNIGAS, RIELLO  и др. - блочные автоматизиров. горелки - газ, дизтопливо, мазут (нефть сырая), комбинированные – любе запчасти и комплектующие   –    0,1…12МВт  --  от 90 т.р.

- Запчасти к импортным горелкам – мультиблоки, фильтры, датчики пламени, запальные/контрольные электроды, трансформаторы розжига, сервоприводы, датчики давления, пламени, контроллеры, насосы жидкотопливные ------

-ГИИ-1,85 / 3,65кВт  горелка инфракрасная, газ н.д.  --------------------------------------------------------------------  0,67 / 0,89

7.2. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ И КОТЛОВАЯ, РЕГУЛЯТОРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ и т.п.

-Отборное устройство давления прям/углов. 16-70-12Х18Н9Т-МП(МУ) с клап  15Нж54бк 16МПа , с 15С54бк -16-70-СТ20-МП(МУ) по ТУ 4218-008-51216464-01  --------------------------------------------------------------------------------- от 0,95

(МУ Отборное устройство давления прям/углов. с 11Б18бк 1,6МПа ,с 15С54бк 16МПа- ПЗТМ (УЗТМ)  ------  от 0,79

16МПа- ПЗТМ (УЗТМ)  ----------  от 0,79

-Отборное устройство давления прям/углов. с 11Б18бк 1,6МПа ,с 15С54бк 16МПа- ПЗТМ (УЗТМ)  ----------  от 0,79

-11Б18бк,11Б38бк -кран трехходовой натяжной Ду15  ---------------------------------------------------------------  0,14 (от 0,11)

-15С54бк, ВИ-15 - вентиль игольчатый (все исполнения, в т. ч. с трехходовой муфтой под манометр -------- 0,28- 0,45

- ВИГ-250-С2Б2Б- Ру250кгс/см2 - вентиль игольчатый стальной (под сферический ниппел-накидная гайка  с обех сторон)  - от 1,7тр

-12КЧ11бк-№ 2, 4, 6, 8 - водоуказательная рамка  --------------------------------------------------------------------1,5 /2,1/2,2/2,5

-12Б1бк, 12Б2бк, 12Б3бк, 12С13бк, 12Нж13бк –запорное устройство для водоуказательнай рамки  ---------------- от 2,1

-Стекло смотровое огнеупорное кварцевое ф 10…220мм, толщ.3…20мм, t-до1200грС (ф40х5Г-550р, ф105х4Г- от 0,7т.р)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 0,2т.р.

-Стекло Клингера, Дюренса для водоуказат. №1 (115мм), №2(140мм), 3(160мм), 4(190мм), 5(220мм), 6(250мм), 7(280мм), 8(320мм)   -  0,4-0,9

-Трубка стекляная/кварцевая Ф20х1,5/2/2,5  L=1000/1500/2100/2900мм (любая)  -----------------------------  от 0,5 до 1,9

-12Б1бк / 12Б2бк / 12Б3бк /12С13бк - устройство запорное Ду20 Ру16 / 25 /40 ---------------------------  2,7 / 3,9 / 4,6/1,9

-10Б19бк Ду6, Ру16 -кран продувочный (пробно-спускной)  -------------------------------------------------------------------- 0,6

-Колонка водоуказательная электродная для Е-1-0,9 (с 4-электродами)  ---------------------------------------------------    3,9

-Датчик уровня (с электродом) для Е-1/9 (Ру16, М12)  -------------------------------------------------------------------------  0,8

-Датчик уровня с электродом (для паровых котлов ДЕ, ДКВР и др., М20х1,5, изолятор-фторопласт-4 /фарфор, нерж,

Т-200грС  ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0,89

- УФ55105-025-03(17Б5бк) / УФ-55001 -клапан предохранительный Ду25,Ру16,Рр (8-16)кг/см.кв (для Е-1-0,9)-от10,8

-OR1831,VT1831 Ру16, Рр 1-12бар, 1/2"... 3", 180°C - клапан предохранительный, (1"--- 3,9т.р.)

-17С12нж Ду50, 17С28нж Ду50/80, Рр4-8кг/см кв, СППК,СППК-Р Ду50-150 - клапаны предохранител. --  от 7,3/13,5

-17Б2бк Ду20,Рр4,8,16 - то же  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,2т

-17Ч18бр Ду50 / 80 / 100  малоподьемный рычажный фл. (для ДКВР)------------------------------------------  6,9 / 9,8 / 13,9

-17Ч19бр(17Ч5бр) Ду80(50х2) / Ду125(80х2) / Ду150 (100х2) то же- двухрычажный -------------------------  9,9/17,9/21,3

-КРП-50М - клапан питания котла   Ду50/80  ----------------------------------------------------------------------------------  6,9/8,9

-УРРД-2 Ду25-80, УРРД-25, УРРД-32/50/65/80/100/150  регулятор расхода-давления  -------------------------------  от 9,9

-УРРД М – 25/50/80 – то же  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  6,9…18

-РК-2, Ду 50-150 – регулирующ. клапан (РД-3М - регулятор давления)  ---------------------------------------  от 8,1-34 (3,3)

-РПДС -  регулятор перепада давления Ду20/25/…150 –0,25-6, Рр0,25---6,3кгс/см2 / 4…10кгс/см2, Ру16/10кгс/см2,

Т-225грС  --- от 13 т.р.

-РД НО(НЗ), РДС-НО (НЗ) – регулятор давления Ду 15/20/25/32….150 Рр0,25---6,3кгс/см2 / 4…10кгс/см2, Ру16/10кгс/см2,                                                                                                         Т-225грС  --- от 19т.р.

-РПД-15, РПД-20, РПД-25/32/40/50…100 - регулятор перепада давления (фл., 0,025-0,63МПа, и 0,4-1,0МПа --- от 13

-RD-103 V 13 F – регуляторы давления фл.Ду15-50, Ру1,6МПа, дР-25-70/40-220/400кПа,/0,2-0,65МПа исп.- муфт/Фл

-RD-122DF – регуляторы перепада давления (давления) фл.Ду15-50, Ру2,5МПа, дР-25-70/40-220/400кПа, исп.- Фл, муфт, американка под приварку RD122D2411 50F (dPдо350Па) LDM ----------------------------------------------       от 19 до 40т.р.

-РТ-ДО25…80 (РТС-25…80-ДО -нов.); РТ-ГВ25…80 - регуляторы температуры  сильфонные  --------------------  от 6,9

- 21Ч10нж-до себя, 21Ч12нж-после себя - Ду50/80/100/150; 21Ч13/21Ч14нж-Ду50 - регуляторы давления -------  18-28

-21Ч13/14нж – регулятор давления Ду40 / 50 / 80  -------------------------------------------------------------------------  8,5/11/16

-КР-1Ду Ду25/40/50/80(100/150)- Ру16 -клапан регулирующий клеточн. -------------------------------------12,9/13,3/ 14,2/16

-КСР-25,32,50,80,100 клапан седельный запорно-регулир.(эл. прив. «REGADA SТ» ---------------------------------- 19…26

-КЗР-25Ч945нж-клапан запорно-регулирующий, КЗРУ (угловой), КСТ 27С908нж (смесительный трехходовой) - от 14

-ВКСР-15/25/32/50/80/100 клапан седельн. регулир. (эл. прив. ВЭП-1или ST) --------------------- 15,7/16/16,4/16,8/25/28

-То же с эл. прив. REGADA, Ду 15/25/32/50/80/100 -------------------------------------------  19,8 / 20,2 / 20,6 / 21,3 / 23 / 24,9

-ВКШР – Ду25…100мм, Ру16 краны шаровые запорно-регулирующие фл.  с электроприводом. 220/24В, 45сек. --от 14

-25Ч945п Ду25 / 50/65/80/100/125 то же        --------------------------------------------------------------------------------------- от  23

-25Ч945бр(КЗР) Ду25/50/65/80/100/125 клапан регулирующий с эл. исп. мех МРП или ISOMAКТ---------  от 21,5 до 45

-25С/НЖ48/50нж Ду25…80 клапан регулирующий с МИМ  --------------------------------------------------------------------  от 5

-25Ч943нж) Ду15/25/50/80, Ру16 ЕСПА БУЕ (-.  ----------------------------------------------------------------------  7,3/7,9/10,9/13

-25Ч940нж Ду25/Ду40/50/80 клапан регулирующий с электроприводом «Климакт КТ-1»  ----------------------------  от 15

-VVG / VVF Siemens – клапан регулирующий Ду 15-80  ---------------------------------------------------------------------  от 13,5

6с-8-2 ( Ду200, Ру64 ), 6с-9-4 (Ду200, Ру100) клапан регулирующий под приварку  --------------------------------от 29

-ВКШР-25/32/40/50 кран шаровой запорно- регулирующий  -----------------------------------------------------------------

-КШТЗ-16/25-50/(25/32/40)РФ-НЖФК –краны шаровые нерж (или стальные с покрытием –исп УК) ------------

-10С909п  Ду 50/80/100  - кран шаровый стальной фланцевый с эл. прив.  --------------------------------------  17,9/19,9/20,8

-СВМ, СВМА – Ду 25,40,50, Ру16- клапаны электромагнитные на воду, пар  --------------------------------------------  от 3,2

-СЕМЕ ЕSМ 86 (НЗ), ЕSМ 87 (НО) Ду15, 20…80, Ру0,2…10кгс/см2, Тмах-90грС, 220В/50Гц (24В) – клапан электромагнитный соленоидный вода, воздух, нейтр. среды - (Ду25- 3,3) ------------------------------------------------- от 2,5

- Клапан соленоидный (электромагнитный) от Ру16 до Ру50кгс/см2, доТ-300грC, от Ду6мм до Ду150мм, Uпит220/50Гц/ 24В/12B, на воду, пар, нафтеподукты, пищевые продукты, кислоты и щелочи, подводное исполнение - -----  от 1т.р.

- Клапан соленоидный (электромагнитный) подводный от Ду15  ---------------

-15Б862бк Ду25, Ру16, 85°С  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3,3

-15кч888р  СВМ-25/40/50/65 Ру16, 45°С  -----------------------------------------------------------------------------------------  3,2-5,2

-8Ч8п - 150°С  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Арматура на газ,воду и пар-чугунная,стальная (клапаны,задвижки,вентили,краны).

-Клапаны-вентили фл. 15Кч16п (Ду32/40/50, Ру25 –1,2/1,5/1,85); 15Кч19п Ру16, Ду25,32,40,50; 15Ч9П2;

15Ч74/75/76П Ду15-100, Ру63 – 16кгс/см2  -- от 0,3

-Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением V229 Ду15-200, Ру16бар, t-300грC – Ду15-2,5т.р., Ду20-2,7, Ду25-3,2т.р., 32-3,5т.р. …

-45Ч12нж,45Ч13нж, 45С13нж,45С15(16)(22)нж, 45Нж13нж, 45нж15(16)нж  Ду15-50 – конденсатоодводчики -- от 0,6

- TD42H Spirax Sarco конденсатоодводчик Ду15-25, Ру40, резьба-внутр/внутр,  полностью нерж ------------------  от 22

-  DT40S ADCA конденсатоодводчик Ду15-25, Ру40, резьба-внутр/внутр, полностью нерж ---------------------------  от 5

- КлО-10-50ПП-НЖР –клапан обратный нерж под приварку Ду50, Ру10кгс/см2 ----------------------------------------

- Клапаны фл. обратные 16Ч3бр (Ду25, Ру16); 16Ч9п (Ду50, Ру25); 15С18П Ду25; 16С13нж (Ду20, Ру16) (0,49)

-16Б1бк, 16Кч11п Ду20-клапан муфт. обратный  ----------------------------------------------------------------------------------  0,26

-ЗПД-10-25(32/35/40/50/80)ПР(ПП)-3/45(5/22,5)- НЖР –затвор поворотный дисковый из нерж ст. ----

-Затвор поворотный HOGFORS (клапан створчатый запорный регулирующий под приварку/межфл ручной привод с червячным редуктором , эл.прив) 31100CS Рn16/25 Dn 200 / 250 / 300 / 350 / 400… 800 -------от 57

-Затвор поворотный 31300 Рn25 – то же ------------------------- от 105т.р.

-32Ч1р –затвор Ду80, Ру16, Т –115грС, кл. герм А ------------------------------------------------------------------------------  1,95

-Затвор поворотный Тесоfi  VP-3448 Ду50/80/100/… t до130гр.С (110)  -------------------------------------------------- от  1,3

- Затвор поворотный SF-1125 / SF1150 Ду50…150, Ру16, кл. герм. А.,ЕРDМ, t до110гр.С., с электроприв. UМА-3,5

(35нм, 10сек.)  от 15т.р.

- Затвор поворотный межфланц FAF 3500,  FAF 3600 Ду40…600, Ру16 (диск со штоком – нерж., привод – ручной, редуктор, электро или пневмо, t-130грС(ЕПДМ), или 200грС(витон)) -----------------------------------------------------  от 1,4

- Компенсатор антивибрационный (вибровставка) FAF 5000 Ду40…6000, Ру16, т-130грС, фланцевый ------------  от 1,4

- ЗP-16-50/80/100 - затвор поворотный Ру16, Т-до130(110)  ------------------------------------------------------------   0,8/1,1/1,5

-Задвижка 31Ч6бр  50  /  80  /  100  / 150  / 200 / 250

0,69  1,09    1,3    2,69 /  3,2 /  4,8

-Фильтр мех. магн. ФМФ-50/65/80/100/150 ------------------------------------------------------------------------------  1,59/2,8/3,5

-Грязевики вертикальные ТС-569(Ду40-200), ТС- 567 (Ду200…300) грязевики горизонтальные ТС-565 (Ду150-400) – -от 4т. руб

- КШЦФ, КШЦП, КШЦМ – шаровые краны LD фланцевые, приварные, муфтовые Ду 15---300, Рy 1,6/2,5/4МПа, t до 180грС(200грC), среда-газ, нефтепродукты, вода, пар, Ду150 и выше – с черв. редуктором ------------------

-10С9п кран газ. шар. фланц. Ду 50 / 80 / 100  ----------------------------------------------------------------------------  3 / 4,2 / 4,7

-10С10п кран газ. шар. фланц. Ру25/40, Ду 50 / 80 / 100  -------------------------------------------------------------  4,4 / 7,9 / 8,5

-11Ч/С37Пф-4 Ду50/80/100, Ру 6(10) /16(25) краны шар.фл. газ/ межфл. сталь. вода, пар --------  1,4/2,1; 1,9/3,2; 3,0/4,1

-КРС (Ду25-80 от 14,2), КСР (от 18), КЗР(Ду25 – от15), РК, ПОУ, ЗРК, ЗК, КМР - клапаны регулирующие

-СКУР-100-а –сосуд СКУР- конденсационный, уравнительный, разделительный 10МПа ------------------------   1,6

седельные, сегментные, заслонки рег. с МЭО, МИМ, МЭП

7.3. ДЫМОСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, НАСОСЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

-Д-3,5;ДН-6,3М(5,5/1500);ДН-8М(11/100,15/1500-26т.р.);ДН-9М(11/1000;15/1500);ДН-10М(11/1000,22/1500,30/1500)

14,5	  39,8			  48				51			56	     71	    70

-ДН-11,2(22/1000,45/1500); ДН-12,5(30/1000,55/1500)  и любые др.- дымососы

82         87                            94	        102

-ВД-2,7; ВД-3,5(3;4/3000); ВДН-6,3; ВДН-8(15/1500); ВДН-9; ВДН-10; ВДН-11,2(45/1500) – вентиляторы дутьевые

9,3 		10,9/11,8	(те же цены что и Д, ДН)

- Системы вентиляции Systemair, вентиляторы зрывозащищенные (в т.ч. Systemair  EX140-4C и т.п.) ------------

-ЛМ32-3,15/5-0,25кВт; 32-6,3/20-1,5кВт; 6,3/32; 12,5/32-3,0кВт;  ЛМ50-12,5/32-3кВт; 50-16/12,5-1,5кВт; 65-25/32-	5,5кВт; 80-50/32-7,5кВт –насосы линейные монобл. До 85°С для отопл и гор водоснабж.  -----------  от 6,5

-КМЛ-50-125/2 (12,5м³/ч/15, 1,5х3000), КМЛ-65-125/2, КМЛ-65-160/2, КМЛ2 насосы консольные моноблочные линейные, с торц. уплотн. -------------------------------  от 15т.р.

-ЦН-32-80(6/3,5- 0,23кВт) НЦ-6,3-7,1(Ду40,50, 0,37кВт),ЦВЦ 40/5,6SF/6/12; ЦВЦ50/6/12SF – трехскор. насосы с

мокрым роторомлинейн. циркуляц. для отопл.  -------  от 6,2

-ЦНЛ- 32/100, ...(КМЛ) малошумные моноблочные цирк. линейные насосы для отопл., гор. и хол. водосн., V-0,5…50м3/ч, Н-0,2до50м.в.ст. -------------------------------------------------------------

-WILO, GRUNDFOS, Calpeda, DAВ, IMP Pumps (GHN 80-120F-58,8т) и т.д.  - насосы для отопл., линейные циркуляционные,для подпитки и подкачки и др.---------

-ЦКМ-6,3\20(0,75/3000);12,5/20(1,1/3000). К8/18,К20/20,К20\30 - насосы консольные  -----------------------------  3,96; 4,9

-ЦК-65-50-160  (25/32;.5,5/3000) , ЦК-80-65-160  ( 50/32 7,5/3000) то же  ------------------------------------------------  7,3; 8,7

-ВК-1/16 вихревой консольный (3,6м3/ч, 16м, 2,2кВт) -10т.р., К,ЦНСГ,В,Д,Х ( от 50 - 300 м.куб/ч, напор- от 20-160 м)

-К-100-65-250 с дв./ без дв  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  21/9

-СМ100-65-200/2,4;100-65-250/4;150-125-315/6  и др.фекальные   ---------------------------------------------------------  15;16,9

- АН-2/16 (2,2 / 1,5кВт); АНЦС1,6/100;2,5/100 ;2,5/150;1,0ПТ(0,5-2м3/ч);1,1ПТ(1-4м куб/ч);  НП-1,6/160, НП-4/100,

НП-4/160 - насосы питательные ------

- Зап. части для АН2/16 – поршневая группа в сборе со штоком, к-т ЗИП, манжеты, фильтры  --------------------------  1,9

- ЦНСГ-1,6/100, ЦНСГ-2/100, ЦНСГ-4/100; ЦНСГ-4/160, 8/100, 6/140 и др. насос питательный (раб.кол.-нерж) -- от 33

- АЦМСН, АЦМЛ -насосы моноблочные секционные высокого давления, насосы линейные моноблочные   ----

- НГ-1,6/1,6 (1,5кВт)  насос питательный  ------------------------------------------------------------------------------------------  17,9

- ЦВК-6,3/160 (27) питательн. насосы для котлов Е/ДЕ  ----------------------------------------------------------------------  от 21,8

- CR – вертикальные многоступеньчатые насосы GRUNDFOS  (CR1,CR3,CR5) CR1-21 (1,1кВт, для Е-1-0,9) от 26т.р.

- TP100E Calpeda – 2,2кВт (вихревой, высоконапорный,  максQ-2,5м3/ч, Н-150м) – от 29,5

- MXV25-210F Calpeda 1,5кВт, 2м3/ч-Н94м ---------------------------------------------------------------------- от 35

- Lowara SV вертикальные многоступеньчатые насосы (SV2-12-F15T, SV2-16 и т.д.)  ---  от 32

-DPVF-2-160(нерж, 2/16кгс/м2, DP-Pumps-Голланд.Ду25), то же-4-160 - (Ду32, 3кВт, 380В)  -----------------------  43/52

- машины (насосы) для гидравлической опрессовки электрические RP PROIII (самовсасывающая), Компакт-25,

- Компакт-50, УГН  ----- от 26

- ручные прессы для опрессовки НР-60 и др.  -  от 8 т.р.

- Вакуум-насосы мембранные безмасляные НВМ-5,НВМ-10, НВМ-15 (5/10/15м3/ч, вакуум до 7,5мм.рт.ст) -- 7,5/9,9/13

- ЭЦВ, ЭЦВ 6, ЭЦВ 8, ЭЦВ10, ЭЦВ12–насосы погружные скважинные центробежные многоступеньчатые ---

- ОНЦ1-12,5/10С , ОНЦ-1-6,3/10С насос пищевой (молочный) самовсасывающий с воздухоотделителем -------  от 30

- Каскад Р10-107, Каскад Р310…316, СУиЗ (СУЗ)  –устройства управления и защиты скважинных насосов -------

- Электродвигатели  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Втулки и кольца резиновые для муфт упругих втулочно-пальцевых (МУВП), втулки К-2-14х27х28, К-3- 18х35х36     кольца - К2-14х27х7х3,5, К3-18х35х9х4,5 -------------------------------------------------------------------------------------- от 10р

- Запчасти к насосам К, КМ

- Торцевые уплотнения к моноблочным центробежным насосам (отечественным и импортным)

- Кабель для погружных насосов КВВ-П4х1,5; КВВ-П4х2,5 (от 30м)  ------------------------------------------  от 80/125 р/м

- Трос нерж (для погружных насосов) ф3 (от 30м)  ---------------------------------------------------------------------- от 35 р/м

8. КОТЕЛЬНОЕ ОБОР-Е, ВОДОПОДГОТОВКА, ТЕПЛООБМЕННИКИ

- ДА-15  /  25  /  50 / 100-деаэратор атмосфер.-15…100 м.куб./ч.(деаэраторн.бак,колонка,гидрозатвор,охл-ль выпара)

144 / 152 / 250

- ДВ-5/15/25/50- деаэраторы вакуумные  ----------------------------------------------------------------------------------

- ЭБ2-94П/142П/200П, ЭП2-236, ЭБ1-300П/330П/646П/808П/ЭБТ2-43, ЭБ2-94И/142И/200И…808И – экономайзеры чугунные ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  от 520тр-до 2м.р.

- КУ-2-8, «Пьюролайт» и др.катиониты, аниониты, ионообм.смолы, КУ-2-8----------------------------------------  тн-  69

- Гидроантрацит (4-фракции: 0,8-2, 2-4мм),

- Соль таблетированная (для регенерация ионообменных смол, мешки по 25кг, от 1т) -------------------------  тн-от 14

- Кислота лимонная (мешки по 50кг, от 80р/кг)  , триполифосфат натрия (щелочь, мешки по 25кг, от 55р/кг) –

материалы для промывки фильтров обратного осмоса

- Сульфоуголь  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  тн.- 42 (39)

- ОЭДФК - оксиэтилидендифосфоновая к-та – комплексон (KW1000) - от 120р/кг (от 50кг) -порошок, мешки по25кг

- Поглотитель кислорода BOILEX E460B (A,C), канистра - 23кг для водоподготовки в паровых котлах ------ от 0,8т/кг

-НТФ кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота) – ингибитор солеотложения для сист отоплен (основа- ингибитора АФОН300-50А -50%),  - бараб по 50кг за кг -  от  0,16

-ККФ – противонакипная - противокоррозионная композиция -----------------------------------------------------------  105р/кг

-ВПУ-1,0 , БВПУ-1,0  комплектно-блочн. установка для химводоподготовки,1,0м.куб./час   --------------------------  109

-ВПУ-2,5У комплектно-блочная установка для х.в.п. - 2,5м.куб./час / то же с загрузкой КУ-2-8 (0,4м³)  -----------  120

-БВПУ-1/5/10 – то же (ср)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  58/245/330

-ВПУ-3М-01/5М-01 (деаэрация и обр-ка подпиточной воды комплексоном ОЭДФ, автодозатор)бр  ---------  152/159,9

-ВПУ-5,0  то же самое 5м3/ч  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168,3

-Аква-ДДУ-КТ(А) 0,6/1,0/2,0 /4,0 /6,0 /10 м.куб/час - компактн. уст-ки ХВП автоматизир. по времени, с катионитом

41/52 /131/150/265/300          р-ры 1400/300(1,0), 1900/417(4,0), 2000/600(6,0), 2300/800(10,0)

- ТS 91-13М-3,5м3/ч (65т.р.), ТS90-14М-4,2м3/ч, ТS95-16М-5,6м3/ч, ТS95-18М-8м3/ч и др.- автоматич. установки умягчения воды для котельных непрерывного действия   (комплектные, заправленные, пластик. фильтр, клапан с автоматическим управлением с присоединит фитингами, дренажно-распределительная система, фильтрующие материалы с поддерживающим слоем)  1 - 14м3/час -----------------------------------------------------------------------  45- 290

- Модульные автоматизированные системы водоочистки для паровых и водогрейных котлов производительностью от 1м3/ч --  от 80 т.р

- FS 50-13М – (3,5м3/ч , 59  )  умягчители воды  для котельных полуавт. периодического  действия с пласт. фильтром, авт. управл.-по расходу (водсчетчику)/ таймеру  от  1 - 14мкуб/час  -----------------------------------  35…250

- КWS-300Т- то же -

-ФИПа 1-0,7;1,0;1,5-Nа -фильтры натрий-катионитные   -----------------------------------------------------------------------

-ФЭЛ-0,2/0,4 (разные исп.) ФЭП-колпачки дренажные(фильтроэлементы)-нерж.сталь, для фильтров ХВО --  от 0,6

-Колпачки дренажные ВТИ-К – насадки щелевые пластмассовые (из термостойкого полистирола) --------  0,045 (0,07)

-ПМУ-1,АМОВ-5-1-противонакипное магнитн. устройство Ду25,общ жестк.-до8мг/л,Fе-до0,3мг/л, О2-до3мг/л) -- 2,5

- АМ-15, АМ-20, АМ-25 (муфтовые), АМ-32Ф, АМ-40Ф, АМ-50Ф /65/80/ АМ-100Ф (фланцевые) – активаторы магнитные для воды (магнитные преобразователи солей жесткости в воде) ----3,4; 4, 5,3; 7,7; 10,9; 16,9; 19,8; 24, 32т.р

-МПВ МВС (МПВ МWS) Ду15,20, 25,32,40,50,65,…250 – магнитные преобразователи воды (бытов-Ду20-Неомаг-1,3)

МПВ МВС резьба внут. муфт.- Ду15-3,6, Ду20-4,6; Ду25-7,1; Фл- Ду32-9,3;

-ГМС-32, ГМС-50, 65,80, 100 – гидромагнитная система  12/15/23,5/26,5/33,3/41

-USР-300 / 500 / 900 / 1000 –ультразвуковые противонакипные устройства с 2/3/4/6 у.з.излучателями ---- 42/52/58/72

- Волна-2, Волна-2М, Волна, Волна-М - ультразвуковые противонакипные установки (с 2 и 4 генераторами-

излучателями)  -- 20/36/25/48

- АК-1, АК-1,5, АК-2, АК-2,5, АК-3…АК-10 Аквакодер - аппарат для противонакипной электромагнитной обработки воды  (от 1"-150кВт, 1,5"-210кВт, 2"-1,1МВт, 2,5"-1,8МВт…до 10")- -----------------------------------------------------  от 12т

-АМО-25 - аппарат для противонакипной магнитной обработки воды- 25куб.м/час, Ду80, 220 В/ 0,35 квт ---------- 15т

-Дозатор комплексона  «Комплексон-6» ( ОЭДФК, ГОЭДФК - гидрооксиэтилидендифосфоновая к-та)  ---------------

-Дозатор-вытеснитель комплексона  --------------------------------------------------------------------------------------------------  35

-«Экран» - устройство электрохимзащиты трубопроводов систем теплоснабж. от кислородной и углекислотной коррозии -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52

-Теплообменники  пластинчатые ВГ-Р-, ТL-,ВТО-, НН-ТО-/ ТС, ТИЖ-Р -  и т.д.

-Подогреватели кожухотрубные пароводяные - ПП, сетевой воды - ПСВ, водоводяные - ПВВ

-Подогреватели компактные интенсифицированные ПМКИ 22, ПМКИ 21х2, ПМКИ 33, ПМКИ 44 – от 130-4700кВт

-Указатель температурных перемещений (для паропроводов) РД 34.39.301-87 черт. БК-590287 ------------------- от 12т

-Тепловые узлы элеваторные УТЭ-1-7, элеваторы №№1-7 (грязевики вертикальные Ду40…100)  ---------------------

-Лампа бактерицидная низк. давл. ДБ-4…ДБ-300 (для установок ультрафиолет. обеззаражив. воды ОС-5А) - 0,3…4,99

-Датчик интенсивности ультрафиолет. излучения IS-2T  --------------------------------------------------------------------  от 17,4

9. КОТЛЫ ВОДОГР., ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНЫЕ, ВОЗДУХО/ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

- Rinnai – котлы настенные газовые бытовые с модулируемой горелкой (Ргаз 1-2,5кПа, мин – 0,3кПа) RB-105 TMF - 11,6кВт, RB-166 SMF – 18,6кВт, RB-206 SMF – 23,3кВт, RB-256 SMF – 29,1кВт, RB-306 SMF – 34,9кВт, RB-366 SMF – 41,9кВт, RB-166 DMF - 18,6кВт, RB-206 DMF – 23,3кВт, RB-256 DMF – 29,1кВт, RB-306 DMF – 34,9кВт, RB-366 DMF – 41,9кВТ  ------------------------------------------------------------------------------------  от 20т.р.

-котлы настенные Baxi (в т.ч. конденсационные), Protherm, Fondital, Navien, Celtic

- RS-A60, RS-A100, RS-A200, RS-A300, RS-A400, RS-A600, RS-A800, RS-A1000 –котлы газовые с автоматикой Elettrosit,Honeywell 60 / 100/ 200 … кВт – 36 / 55 / 120 /140 / 180/ 208 / 276 / 305т.р.

- RS-Н60, RS-Н100, RS-Н200, RS-Н300, RS-Н400, RS-Н – то же –наружного размещения (вне помещения) --- от 100-236т.р, 200-330, 300-386, 400-405, 500-460, 600-565т.р.

- RS-D120, RS-D250, RS-D300|500|600/800/1000/1500/2000/4500/5000 – котлы газовые с блочной горелкой -- от 123т.р

-АСS-200 CLASSIC – модульный  автоматизированный водогрейный (водотрубный) котел со встроенной модулируемой газ. горелкой, плавное регулир. мощн. котла от 50…100% при пост. соотнош газ/возд, встр.микропроц. контроллер, КПД-94%, модульная схема монтажа - вертик.- до 3 шт. (400/600кВт) ---- 260 / 500 / 750

-Сар. ЗЭМ-100/80/63; Хопер 100/80/63/50/ кВт –газ  --------------------------------------------------------  24,9/23,7/19,6; от15,7

- КСУВ-40, КСУВ-60, КСУВ-80/100/150/200/300/400кВт – котлы наружного размещения 40-400кВт – с модулируемой энергонезависимой автомат. атмосферной горелкой из нерж. ст. ГИП, с трехходовым авт. термостат. краном ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  60-550

- КСВ-40, КСВ-100, КСВ-150, КСВ-500 – котлы наружного размещения 40-500кВт –  под дутьевые горелки Weishaupt, NG и др. ------------------------------------------------------------------------------------------  от 50 т.р

- Micro New 50,75,95,100.125,150,175, 200 кВт котлы с атмосферными горелками Polidoro, автоматика Honeywell с микропроцессорным управл., в зависимости от комплектации и исп. автоматики  --------------------------- от 55…200т.р

-КОВ-100/80/63 С (горелка нерж., Рр до 3 кгс/см2)  ---------------------------------------------------------------------  24,9/22,5/18

-КСГ-80- котел отопительный газовый- 80 квт. , 850х930х583мм.  ----------------------------------------------------------- от 56

-КЧМ-5 с АГУ/(ГВ) - котел отопительный универсальный до 96квт., пл. обогр.-до 960м.кв., газ н.д.,

( твердое, или диз. топл.)460х1290х1100,М-до 640кг  ---------------------------------------------------------------------  65

-КЧМ-5 Комби с АГУ - котел отопительный газовый   ----------------------------------------------------------------------------- 60

-КЧМ-7- котел газовый отопительный  до 96квт.,(пл. обогр.-до 960м.кв.), газ н.д., М-480кг  ---------------------------  70

-КВр 0,4/0,63/0,8/1,0/1,25 ГТЖ (+горелки и автоматика)  --------------------------------------------------  140…250 (+60…110)

-КВГ-250Г/400Г/500Г/630Г в к-те с автоматизирован. блочной горелкой  ------------------------------------ 135/175/185/211

-КВ-Гн-0,4 / 0,8 / 1,0 - 115газ н.д. (горелка и автоматика - дополнительная поставка)  -----------------------  122 / 180/ 215

-КВ-Гс-0,4 / 0,63/ 0,8 / 1,25 / 1,6 / 2,5–115ВПК газ ср. д.(в к-те-газоход, дымосос, горелка с запальником, прикотловая

242  282   308    440   470	650                                                               арматура, автоматика - доп. поставка)

-КВа-/КПа- 0,63Гн  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-КВа-0,1МВт, КВа-0,15 , КВа-0,25 , КВа-0,36 , КВа-0,5 , КВа-0,63 , КВа-1,0 , КВа-1,0 , КВа-1,5 , КВа-2,0 , КВа-2,5 , КВа-3,0 ,  КВа-4,0 –котлы водогр., водотрубные, газоплотные – от 80…1100тр

-КВ-ГМ-1,0-95 , -2,0-115 с газомазутной горелкой  --------------------------------------------------------------------------

-ГФВ-0,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  164

-КВ-Г- 0,25/0,5/0,6/1,05/2,0/4,0 -115Н - (КВЖ-Г) котлы водогр. жаротр. авт. (С)  ----------------  155/225/252/288/480/695

-КСВаУ-0,63Гн/1,0Гн(Гс)/2,5Гс - то же в к-те с автоматизир. горелкой  -------------------------------------------  215/250/450

-КВа-1,0Гн (котел чугунный “Факел”),  газ н.д., жидкое топливо  ---------------------------------------------------------  270 (без авт. 149-152)

- Полный пакет секций  котла «Факел» (Ква-1,Гн), секции котла «Факел»-торцевые и рядовые -------------------  от 290

-КВ-Г- 0,7 / 1,1 -115  вертик. типа МЗК  ---------------------------------------------------------------------------------------  190 / 265

-ВК-21 ( КСВа-2,0 /1,0 /0,8)   -------------------------------------------------------------------------------------------------  355/285/235

-КВ-Г-2,5 (70-95-0,7мПа) в полной комплектации  -----------------------------------------------------------------

-КВГ-4,65 / 7,56 (70-95/115/150) в полной комплектации  ------------------------------------------------------------------  390 /450

-НР-18 / НР-20  - (поверхности нагрева до 14 секц) 0,4 - 1,0 МВт  --------------------------------------------------------------

-КСВ-1,86; 2,95 - котлы стальные водогр. (поверхности нагрева)  ---------------------------------------------------

- УТПГ-0,14, УТПГ-0,18 –теплогенераторы пульсирующего горения 140/180кВт, г.н.д 1-1,6кПа, Т-60-115грС,

(КПД -до 95%, наружной установки (до -50грС), не надо дымовой трубы, выносной блок автомат.) -155 / 185

- ПВ-90, ПВ-100, ПВ-400, – котлы газовые пульсирующего горения 90/100/400 кВт, кпд - 93%, полный к-т ---  от 110

- ВНС-90 - воздухонагреватель навесной 90 кВт, возд-5000м.куб/ч (газ 2кПа)  ---------------------------------------------  55

- ЛН-100/30  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ТГ-Ф-1,5А- (ВН-175Н) теплогенератор воздушн. газ н.д., 275/175кВт, Т воздуха-35-50гр.,12000м.куб/час,180Па, 380В/4,6кВт,газ н.д.-21,7нм.куб/ас, 2215х1500х1500, 550кг  ------------------------- от 159

-Запчасти: распылители, электроды заж., рабочие колеса, клапаны  ------------------------------------

-ГГВ-500 / ГГВ-70 / ГГВ-20- (500кВт/70кВт/20кВт)- генератор горячего воздуха газовый – (воздухонагреватель

рекуперативный, теплообм - нерж. ст., обьем помещения до 18000м3, до 6000м3, до 1000м3) – 575 / 245 / 205т.р

-ГГВС-220- то же - смесительный  --------------------------------------------------------------------------------------------------  292

-ГПВ-500/ ГПВ-140/ ТГГ-250 (0,45 / 0,14 / 0,27МВт) – газовые воздухонагреватели рекуперативные автоматизиров.

от 650 / …

-РВ -900/ РВ-600 / РВ-150 / РВ-40 (с блоком упр. БУ-01М, 400-800кВт/ 300-600кВт/ 150-190кВт/ 40-60кВт) – воздухонагреватели рекупиративные газовые автоматизиров. – 680-740 / 630-695 / 280-290 / 155т.р.

-ГТГ-1А - то же 120кВт, 8000м.куб/час  -----------------------------------------------------------------------------------------------  86

-КСк 3-(1- 12), КСк 4-(4-12)- калориферы биметаллические с накатным оребрением ,

Т гор воды-до 180гр, давл. до 1,2 МПа, поверхность теплообмена -10- 166 м.кв.  ------------------------------  3-19

-ЭПЗ-100И2, ЭПЗ-250И2 – электрокотлы электродные с щитом управления (регулиров 25-100%) ---------------  32 / 59

-ЭКТ-30Р/ЭКТ-45Р/ЭКТ-60Р/..75/90/105/120/135/150/180/210/ЭКТ-240Р – электрокотлы ТЭНовые (тэн - нж) в моноблоке с щитом управл. (от2-8шт тэнов) ----------------------------------------------------------------------------------  20-180

-ЭКТ-30МР/ЭКТ-45МР/ЭКТ-60МР/..75/90/105/120/135/150/180/210/ЭКТ-240МР –  электрокотельная на раме - те же котлы + насос циркуляц., расшир. бак, предохр. клапан и арматура ----------------------------------------------------  55…270

-Электрокалориферы 20 кВт/380 В  --------------------------------------------------------------------------------------------------   6,1

-Запчасти ко всем поставляемым котлам

-Тепловые завесы ТЗ от 3 до 11кВт,

10. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

-Котлы паровые (парогенераторы) MIURA – высокоэффективные вертикальной компоновки, полностью автоматизированные (быстрая подача пара, автоматическая периодическая продувка с управлением от датчика солей жесткости, двойной контроль уровня воды, термостат дымовых газов, турбулятор, блочная автомат. горелка, уборщик сажи, авт. водоумягчитель, хим. деаэрация (насос дозатор), питатальный насос) на газовом и диз.топливе, газ/дизтопливо (комбинированная горелка), мазут - японские технологии, все в комплекте. GZ-300, EZ-500G, EZ1000G, EZ-1500G, EZ2000G, EZ-3000G (номинальная производительность- 300/500/1000/1500/2000/3000кг/час, Р-1МПа (от 3кгс/см2), то же на дизтопливе T-300, EZ-500K /1000К / 1500К / 2000К / 3000К.

EZ-1000G (1тн/ч), EZ-1500G (1,5тн/ч) газовые  ---------------------------------------------------------------------- 1280 / 1420 т.р.

-АХ-1500

-ЭЭП-90И, ЭЭП-200И - котлы эл. паровые (электропарогенератор)-120/250 кг/ч, Т-143грС,Р3кг/см2, 380В, 90/200кВт, 135/300А (в к-те с пит. баком, фильтром, насос с обр. кл., колонка с датч. указ. ур., ЭКМ, предохр.и взр. кл.,шкаф управ.)  68/119

-КЭП-1/2/3 то же 320/210/130 кг/ч, 6кг/см2, 250/150/100 кВт в к-те с питат.насосом,баком и шкаф.упр.  -----  233(198)

-ПЭ-30-01/03/04/05/06 - то же - 30/50/100/150/200/250кг/ч, 0,55(модификации - 0,8/1,2)МПа, 150грС(модиф. ПЭ-30П

- до 250грС)  ----  от 65…180

-ЭПВА2-150 / 0,4 -электропароводогрейный аппарат (парогенератор)-паропроизводительность

400(200) кг/ч , 300кВА/ 380В, Т-133град., 0,2МПа, М-810кг., Н=2560х790х1500, 2шк. управл-я  ------------ 460

- ЭПГ-500 (ЭПГ-30/100/… /1500 от 16…1600кг/ч) - электропарогенератор, Т-до165грС, Р-до5,5кгс/см2, регулирование 25-100% ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ЭПИ- 250 (от 30-1500кг/ч) электропароиспарители

- ЭПГ-500Б –паровые блочные котельные (до…1500кг/ч) с электропарогенератором, Т-до165грС, Р-до5,5кгс/см2

- Е-300ПГ-(газ. н. д.), Е-300П-(жидкое топл.), 370кг пара / час,125гр., 0,07мПа  -  КВ-300 (+КСУ-14 + ИГК)  ---- от 200

-КПа-0,63Гн  (Д-721ГФ) - газ н.д.-750 кг. пара/час,0,7кг/см.кв /  Д-900  - жидкое топливо ------------------------------  450

-КГФ-1000  0,07мПа,125гр. без горелки / с блочн.  автом. горел. ---------------------------------------------------   от 300/ 390

-Е-1,0-0,9 Г-3; Е-1,0-0,9 ГН - газ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  от 680

-Е-1,0-0,9М( в к-те с ЩУГ, РМГ-1, ЗЗУ-6, маз насос с э.м. клапанами)  ---------------------------------------------------  от 620

-Е-1,0-0,9ГМ - газомазут ( в к-те с автомат. ЩУГ, РГМГ-1)   -----------------------------------------------------------

-Е-1,6-0,9 ГН –  (комплект)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 1090

-Е-2,5-0,9 ГМ , Е-2,5-0,9 ГМН , газ-мазут  --------------------------------------------------------------------------------------

-КПЖ-2,5/4 -0,8 Г,ГМ - газ, газ-мазут  -------------------------------------------------------------------------------------------  500/780

-ДЕ-4-1,3 Г , ГМ - газ, газ-мазут  -----------------------------------------------------------------------------------------------

-КПЖ-4-0,8 Г, ГМ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ДЕ-4-14ГМ котел с горелкой, без обмуровки  -------------------------------------------------------------------------------

-ДКВР-10 -1,3 ГМ - (не в сборе)  ------------------------------------------------------------------------------------------------

-ДЕ-10-1,4 ГМ   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ДЕ-25-14 ГМО - в обмуровке, комплект  --------------------------------------------------------------------------------------

-АВ-3,4,5;АПВ-3,АП-5,КПЖ,КВЖ и др.  --------------------------------------------------------------------------------------

11. КОТЕЛЬНЫЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНЫЕ

-ТКУ-500/800/1000/1200 траспортабельные котельные установки  --------------------------------------  от 750/890/1230/1450

-ТКМ-0,2/0,3/0,4/0,5/1,0 кВт (С)  --------------------------------------------------------------------------------  450/615/695/849/1490

-БМУ-02 - блочная мобильная отопительная установка в утепленном  помещении контейнерного

типа ,теплопроизводит.-192 кВт. (2 котла по 96кВт), газ н.д. (1,3 кПа), 9 диз.топл.), потр. эл.

мощность 2,5кВт /220(380), 5980х2440х2670, М=6000кг.  -----------------------------------------------------------  655

-То же -  без контейнера ( комплекты смонтированных блоков оборудования )  --------------------------------------------  558

-БМК-04  - блочная котельная в утепленном помещении контейнерного типа, производит.384кВт.

(4 котла по  96кВт), М=7500  ---------------------------------------------------------------------------  825

-То же - без контейнера (комплекты смонтированных блоков оборудования)  ----------------------------------------------  620

-УКТА-0,6в контейнере/к-т без контейнера  ----------------------------------------------------------------------------------  1100/950

-КАТ-2,0Г(2)-(2шт.-КВГА -1,0) -2,7м.р., КАТ-2ГМ(2)–(2шт.-ВК-21)-4мВт -3,7мр., КАТ-2Гм(3)-(3шт.-ВК-21)-4,1мр ---

-ПКН-2Г- транспортабельная паровая котельная (Е-1,0Г –1шт.)-6,2х3,2х4(Н)  -------------------------------------------  от560

-УВТ-5,0  -смонтированная  транспортаб. котельная -5 МВт (2х2,5мВт) в двух блоках вагонн. типа  ----------------  1800

-КВГ-4,0  - то же - 4,0 Мвт(2х2мВт), под монтаж , блок- 8х8 м  ---------------------------------------------------------------  1400

-УТГ-1/2/4/6 – котельная автоматизированная блочная ,мВт, по 2 котла КВ-ГМ  -------------------  2,1/2,85/4,3/4,9 Мруб.

12. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВСПОМОГАТ. ОБОР., ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГИТИКИ, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТ-ВА

12.1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ:

- Лента киперная, тафтяная, миткалевая, стекляная-ЛЭСБ, ЛЭС, полиэфирная, стекляная – липкая - ЛСКЛ, ЛК-150

текстолит ПТ-124, А,

- Лаки электроизоляционные, пропиточные МЛ-92, ГФ-95, ФЛ-95, ГФ-92ХС, КО-916К, ЛБС

- Лакоткани - ЛСК, ЛСМ, ЛШМ, ЛКМ, ЛСП

- Пленка электрокартон синтофлекс, электрокартон, прешлан

- Миканит, слюдопласт, стекломиканит, стекломикалента

- Пленкоэлектрокартон ПЭК (120грС) ------------------------------------------------------------------------------------   0,25тр/кг

- Синтокартон ПСК (155грС) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,37тр/кг

- Электрокартон ЭВ-0,3/ ЭВ-0,4  …  (90грС)  ----------------------------------------------------------------------------- 0,15тр/кг

- Эмальпровод ПЭТВ-2 (бобина по20кг 0,9мм-375р/кг), ПЭТ-155/180/200, обмоточный провод ПСДКТ, АПСД

- Пленка тефлоновая (фторолакоткань)

12.2 ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

-Асбокартон-3/5/10мм, шнур асбестовый ШАОН, асботкань АТ-1, АТ-2, АТ-3…9, АСТ-1(Т-до 500грС)-------

-Картон МКРГ 400 (муллитокремнеземистый, рулон 15м, шир 0,6м, 5-9мм, 20кг),

-Войлок МКРВ 200 (рулон-18-19м, шир. 0,6м, 20мм, , 20кг)   --------------------------------------------------------  м, 190руб

-Базальтовая мата прошивная БСТВ (супертонкое волокно, 900грС, 10м х1м х50мм, пл.-30кг/м3)--м3 -2,5тр

-Заполнитель огнеупорный шамотный ЗШБ 2-5мм  -----------------------------------------------------------------------   тн от 25

-Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-5 (тн- 263 шт., в поддоне-385шт.)  ----------------------------------------  шт. – 0,024

-Мертель шамотный МШ-28  (1600грС)  ---------------------------------------------------------------------------------   тн. от 11,2

-Глина огнеупорная  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   тн от  9,8

-Сухая смесь огнеупорная бетонная корундовая СБКА-90/65 (Al2O3-90%)-----------------------------------------  тн  от 88т

-Сухая огнеупорная бетонная смесь БОСС-200 (1550гр, мешки по 50кг)   -------------------------------------------  тн  от 50

-Теплоизоляционная смесь ТСА-45 (ТСА-25, ТСА-65) футеровочная, сухая, 500гр , мешки по 50кг ----------   тн от 14

-Термостойкая мастика универсальная клеящая «TRIUMF» банки по 5кг-500р

-Ткань керамическая ТК-1 (1,6мм), ТК-2(2,1мм, 1200грС)  --------------------------------------------------------  м2 от 0,55

12.3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, УПЛОНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Теплоизоляция из ППУ скорлуп (полуцилиндры) толщ. 30/40/50/70мм, термостойкость -120грС, негигроскопичная,

для труб Ду100…500мм. Защитный кожух из оцинк. стали 0,4/0,5мм с завальцованными под монтаж концами (нахлест) / варианты – заливка на оцинк. стальной кожух, стеклопластик - для наружного использ; алюм. фольга - для внутр. исп) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ от 0,1т/п.м

- Рулонный стеклопластик для покрытия теплоизоляции для наруж. применения  (лакостеклоткань) РСТ-280Л, РСТ415Л, РСТ430Л и др.(рулон 1х100м) ------------------------------------------------------------------------------------ от 52р/м2

- То же для внутренного (в помещениях) применения РСТ-250, РСТ-275Л и др. -------------------------------- от  43р/м2

- Energoflex Super (Энергофлекс - вспененный полиэтилен, влагостоек, негигроскопичен, прочен на разрыв и эластичен, не выделяет испарений и газов, экологичен)- теплоизоляция трубная, термостойкость – 95грC , стенка толщ -9/13/20мм, Двн 18…160мм, отрезки 2м/1м  (SK – с самоклеющимся стыком) --------------------------------------

- Energoflex Super рулоны фольгированные алюминием - покровный материал - толщ-3/5/10мм, 1х30/15/10м ----

- Energoflex Compact рулоны - покровный материал для теплых полов-фольгированный толщ - 3/5мм, 1х30/20м ----

- K-flex ST, K-flex STK(с самоклеющейся основой) - теплоизоляция трубная каучуковая высокотемпературная, ф труб от10…160мм, Траб -200…+105грС) --------------------------------------------------------------------------------

- Теплоизоляция из базальтовой скорлупы (полуцилиндры) высокотермостойкие до 400грС и выше -

- Паронит ПОН, ПМБ   t-0,6..6мм  -------------------------------------------------------------------------------------------------

- АС-5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12 набивка сальниковая асбест. сухая плетеная (белая) 5МПа, 300грС пар, аммиак и др жидкости и газы ---------------------------

- АП-31 - набивка сальниковая асбестовая плетеная с жировой графитовой пропиткой (черная) 4,5МПа, 300грС --

- АПРПП - набивка сальниковая асбестовая плетеная с латунной проволокой проризененная, пропитка графитовая (черная)  90МПа, 200грС ------------------

- Фторопласт Ф-4 –стержни, пластина, пленки, ФУМ

- прокладка, шайба уплотнительная, распылители, форсунки медная, алюминиевая, паронитовая, фторопластовая - 18х8, 18х10, 18х14, 26х20, 32х21, 32х27, 42х28  -------------------------------------------------------------------

- Силиконовый шнур пищевой, уплотнительный Т-280грС, профили любых сечений

12.4  ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ФИТИНГИ

Закладные конструкции по СЗК4-1-85/87/95/98, СЗК14-2-01/02, СЗК-14-2-09

- Отборные устройства давления и разрежения - угловые, прямые

- Бобышки, гильзы, пробки, штуцеры, расширители, сборки  и соединения - переходники любых исполнений (к импульсным линиям (с трубкой медной ф8- под развальцовку с накидной гайкой, со стальными ниппелями ф14 (в т.ч. переборочные исполнения)  любые типы - на резьбу М20х1,5, G1/2  ---------------------------------------------

12.5 ТРУБКА РАЗНАЯ

- Трубка, рукава для пневмосистем (пневмотрубка) полиэтиленовая (-10…+60грС, станд давл.), нейлон РА6 (-10…+80грС, повышенное давл. и жесткость), рилсан РА12 (-40…+80, повыш давл. и надежность, заменяет медную тр.), полиуретан С-98 (-40…+60грС, станд. давл., высок эластичность), фторопласт РТFE (-60…+260грС, для агрессив. сред)  -  д 2х4, 4х6, 6х8, 8х10, 10х12---------------------------------------------------------------------------------- от 10…250р/м

- Трубка силиконовая армированная гибкая Ру-10/16бар, Т -60…+260грС, ф16/26 ---------------------------------2,2т/п.м,

- Трбка силиконовая армированная полужесткая (синяя/черная, L-1м, Т—50…+250грС) ф16/26 --------------------1,5т

- Трубка поливинилхлоридная бензомаслостойкая для импульсн. линий (прозрачная, внутр Ø от 1…28мм, Рр до

8кг/см2, раб. темпер. до 70°С)  внут. Ø4/6/8/10 х 1/1,5;  -----------------------------  20…от 40р/м

- Труба латунная (бойлерная) Л-68 ф16х1, нерж.16х0,8  ------------------------------------------------------------------  220р/кг

- Трубка медная мягкая в бухтах  (ф8х1, 1кг-5,1м)  ---------------------------------------------------------------------  0,15 тр/м

- Труба нержав. 19х1, 19х0,8  -------------------------------------------------------------------------------------------- -  от 0,260тр/кг

-Труба стальная б/ш х.д. (импульсная)ГОСТ8734-75 Ф14х2 / 15х2,8  п.м. -----------------------------------    от 0.095 т.р /м

-Труба 12Х18Н10т -б/ш- 14х2 ---------------- ----------------------------------------------------------------------------  от 0,35 т.р /м

-Трубка стеклянная, кварцевая ф20/25х1/1,5/2/2,5/3, Ру до 40 кг/см2)  ----------------------------------------------  от 0,35/п.м.

-Трубка изоляционная керамическая МКР Днар/внут-15/5, 12/8, L300/500мм, и др. (для запальных электродов и датчиков контроля пламени, Т-1350грС)  -------------------------------------------------------------------------------------------------  от 0,6тр.

-Трубка термоусаживаемая ТУТ (все диаметры  MWTM, ССД и др в т.ч. 40/12, 35/12, 33/8, 28/6, 25/8,16/5, 12/3,10/5, 8/2,6/3,4/2,4/1, 3/1, 2/1 - на клеевой основе и без) - -

-Трубка изоляционная ПВХ, ТЛВ (линоксиновая), ТКР, ТКСП, радпласт и др.

12.6. ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ,  ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ

-Металлорежущие и измерительные инструменты –резцы токарные, центра, зажимы, микрометры, штангенциркули т.д.
-Сварочное оборудование, генераторы, выпрямительные блоки до 450А ---------------------------------

-Нихром - проволока Х20Н80 (Ф 3…6)  ----------------------------------------------------------------------------------------------

-Гибкие специальные валы для чистки бойлеров, труб, котлов ВС-6/8/12/14/16/20 (ф6…16мм),

дл.-3/5/8/10м(…до 30м), бронированные- ВС-БЛ-12/16  ------------------------------------------------------------- от 0,5

- АТП-404 - течетрассоискатель (состав- датчики-акустический и электромагнитный, головной тел. и обновленный цифров.приемник, для определения мест утечки водо-тепло-газопроводов и кабелей под напряжением)  --------  38,7

- АТП-204 то же (прототип АТП-404) --------------------------------------------------------------------------------------------   35,4

- АТ-207- ( как АТП-204 – но без электромагн. датчика, для определения течей, без опред. кабелей)  -------------  31,6

- СТОК38, СТОК51, СТОК63, СТОК100, «Крот-К», «Вулкан», «Тайфун», «Трубочист», «Стрела» – пневматические

и электрические машины (устройства) для механической чистки котловых труб, теплообменников, труб, к-т - от 42

- ПВ-800, ВМ-1250, ВМ-700, ВМ-500 – пневматические вальцовочные (развальцовочные) машинки --------  от 30т.р

- РМ-8М – пневмомолотки со сминателями для развальцовки --------------------------------------------------------------  18,5

- ЗЦ-19-15, ЗЦ-20-16,.. -зенковки цилиндрические  ---------------------------------------------------------------

- ВТ-19-15, ВТ-20-16 - выколотки труб --------------------------------------------------------------------------------

- шарошки, сменные насадки к инструментам и запчасти

- Гибкие специальные валы для чистки бойлеров, труб, котлов ВС-6/8/12/14/16/20 (ф6…16мм),

дл.-3/5/8/10м(…до 30м), бронированные- ВС-БЛ-12/16  -------------------------------------------------------------------- от 0,5

-  Трос (гибкий вал) для прочистки труб от накипи и засоров ф8, 10, 12, 16, 20мм, насадки к ним --------

-  Трос (гибкий вал) для прочистки труб канализации ф 12/16/20мм, длиной до 30м, насадки к ним -----

- R600, R650 – переносная машина для прочистки труб (с электроприводом, подача-ручная, шланг-виброгаситель, с к-том гибких валов ф22/16мм -5шт. на барабане, спиралей и сменных насадок)  ------  66

-Масло трансформаторное Т-1500У (евробочка-216,5л/174кг) - от 16т.р., ВГ-17т.р.